## Pakiet nr 1.
Pakiet Nr 1. Materiały medyczne jednorazowego użytku (cewniki, dreny, rurki, igły, strzykawki i in.)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Butelka do dobowej zbiórki moczu, 2 litry |  | szt. | 30
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dren dł. min 1,5 m, z zakrzywionymi wypustkami donosowymi, gwiazdkowy przekrój drenu |  | szt. | 1350
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków, dren dł. min. 1,5m, z zakrzywionymi wypustkami donosowymi, gwiazdkowy przekrój drenu |  | szt. | 50
4 | Cewnik do karmienia CH/FR 5,0-10,0 x min. 40cm, wykonana z poliuretanu, pasek RTG, zintegrowana zatyczka, skalowanie co 1cm od min. 5 do 25cm | CH/FR 5,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 6,0 | szt. | 50
|  | CH/FR 7,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 8,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 9,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 10,0 | szt. | 20
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką, wykonany z pcv, z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi, numeryczne i kolorystyczne oznaczenie łącznika w rozmiarach: | CH/FR 12 x 600 | szt. | 200
|  | CH/FR 14 x 600 | szt. | 400
|  | CH/FR 16 x 600 | szt. | 6000
|  | CH/FR 18 x 600 | szt. | 3300
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką, wykonany z pcv, z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi, numeryczne i kolorystyczne oznaczenie łącznika w rozmiarach: | CH/FR 6 x 400; | szt. | 100
|  | CH/FR 8 x 400; | szt. | 100
|  | CH/FR 10 x 400; | szt. | 450
|  | CH/FR 12 x 400; | szt. | 100
7 | Cewnik typu Nelaton CH/FG 6-24x40cm /dł.robocza 36cm/ | CH/FG 6 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 10 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 14 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 16 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 8 x 40 cm | szt. | 20
|  | CH/FG 12 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 18 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 20 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 22 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 24 x40cm | szt. | 40
8 | Cewnik typu Nelaton CH/FG 18x20cm kobiecy /dł.robocza 14,7cm/ | CH/FG 18x20cm | szt. | 125
9 | Cewnik typu Tiemann CH 14 - 24 | CH 14 | szt. | 20
|  | CH 16 | szt. | 20
|  | CH 18 | szt. | 30
|  | CH 20 | szt. | 30
|  | CH 22 | szt. | 30
|  | CH 24 | szt. | 30
10 | Cewnik urologiczny typu Pezzer CH 18 - 28, dł. min. 40cm, wykonany z miękkiego lateksu, min. cztery otwory w końcówce dystalnej, opakowanie folia i folia/papier | CH 18 | szt. | 40
|  | CH 20 | szt. | 40
|  | CH 22 | szt. | 40
|  | CH 24 | szt. | 40
|  | CH 26 | szt. | 40
|  | CH 28 | szt. | 40
11 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann , lateksowe, silikonowane, balon 5-10 ml, sztywny koniec ułatwiający wprowadzanie, CH 18 - 24, opakowanie folia i folia/papier | CH 18 | szt. | 10
| Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann , lateksowe, silikonowane, balon 5-10 ml, sztywny koniec ułatwiający wprowadzanie, CH 18 - 24, opakowanie folia i folia/papier | CH 20 | szt. | 10
|  | CH 22 | szt. | 10
|  | CH 24 | szt. | 10
12 | Cewnik / Dren z trokarem do drenażu jamy opłucnej jałowy, wykonany z miękkiego lub standardowego PCV /do wyboru przez użytkownika/, kontrast RTG, znaczniki głębokości co min. 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, łączniku i tokarze, trokar tępy lub ostry-trójgraniec /do wyboru przez użytkownika/ - długość 39cm | CH 20 | szt. | 20
|  | CH 24 | szt. | 10
|  | CH 26 | szt. | 10
|  | CH 28 | szt. | 10
|  | CH 32 lub CH 36 | szt. | 10
13 | Dren z trokarem do drenażu jamy opłucnej CH 16, wykonany z miękkiego lub standardowego PCV /do wyboru przez użytkownika/, kontrast RTG, znaczniki głębokości co min. 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, łączniku i tokarze, trokar tępy lub ostry-trójgraniec /do wyboru przez użytkownika/ - długość 23cm | CH 16 | szt. | 10
14 | Dren do maski tlenowej długość 2,1m |  | szt. | 550
15 | Dren Kehra / T-dren/ do dróg żółciowych lateksowy 30x13 Latex lub silikonowany CH 12 - 22 | CH 12 | szt. | 30
|  | CH 14 | szt. | 30
|  | CH 16 | szt. | 30
|  | CH 18 | szt. | 30
|  | CH 20 | szt. | 30
|  | CH 22 | szt. | 30
16 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, ostrze ze stali nierdzewnej, cienkościenna, ostro zakończona, umożliwa łatwą iniekcję; nasadka i osłona igły- polipropylenowa,środek natłuszczający: olej silikonowy; barwne oznakowanie rozmiaru; może zostać podłączona do adaptera Luer, sterylna, pojedynczo pakowana, (op. à 100 szt.) | 0,5 x 25 | op. | 85
|  | 0,6 x 30 | op. | 85
|  | 0,7 x 40 | op. | 125
|  | 0,8 x 40 | op. | 250
|  | 0,9 x 40 | op. | 170
|  | 1,2 x 40 | op. | 500
|  | 1,6 x 40 | op. | 5
|  | 1,8 x 40 | op. | 5
17 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 20 G 0,9x88 mm | szt. | 350
|  | 20G 0,9x75mm | szt. | 350
|  | 22G 0,7x90mm | szt. | 350
18 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Pencil Point | 29 Gx103mm | szt. | 10
|  | 24 Gx150mm | szt. | 10
19 | Kaniula dotętnicza z portem bocznym lub bez portu bocznego, z zaworem typu kulkowego | 1,0/1,1 G 20 x 45 mm | szt. | 250
20 | Kranik trójdrożny typu Connecta z drenem 100 cm. |  | szt. | 250
21 | Łopatka laryngologiczna niejałowa /a 100 szt/ |  | op. | 65
22 | Łopatka laryngologiczna jałowa /a 100 szt/ |  | op. | 80
23 | Maska anestezjologiczna dla dorosłych z rezerwuarem |  | szt. | 250
24 | Nebulizator z ustnikiem, rurą karbowną, dren dł. min. 210cm |  | szt. | 420
25 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, op. a' 50 szt. |  | op. | 160
26 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, op. a' 50 szt. |  | op. | 80
27 | Prowadnica do rurek intubacyjnych CH 15 /600mm | CH 10 /600mm | szt. | 10
|  | CH 14 /600mm | szt. | 10
|  | CH 15 /600mm | szt. | 20
28 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 m |  | szt. | 1350
29 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy 1,5 m |  | szt. | 1670
30 | Przyrząd do przetoczeń krwi /nie zawiera PCV i DEHP |  | szt. | 2500
31 | Przyrząd do żywienia dojelitowego typu FEG FLOCARE | CH 18 | szt. | 20
32 | Rurka intubacyjna z mankietem typu Soft-Seal® z otworem Murphy'ego Miękki, cienkościenny niskociśnieniowy mankiet typu Soft-Seal® wykonany z materiału o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, zapewniający dobre uszczelnienie i spowalniający wzrost ciśnienia w mankiecie w trakcie intubacji. | 7 | szt. | 35
|  | 7.5 | szt. | 35
|  | 8 | szt. | 35
33 | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu. Odwrócony mankiet typu Soft-Seal® o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny. Wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania o średnicy 4 mm, niezmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze. | 7,0 | szt. | 42
|  | 7,5 | szt. | 42
|  | 8,0 | szt. | 42
|  | 8,5 | szt. | 42
34 | Skalpel jednorazowy |  | szt. | 250
35 | Strzykawka 100 ml cewnikowa |  | szt. | 2350
36 | Strzykawka do insuliny 1 ml z igłą nakładaną 30G (0,29x13mm), U-40, logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze strzykawki, op. a 100 szt, |  | op. | 5
37 | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml z igłą nakładaną 25-26G (0,45-0,50x10-16mm), logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze strzykawki, op. a 100 szt, |  | op. | 25
38 | Wieszak do worków do moczu |  | szt. | 500
39 | Woreczki do moczu dla niemowląt, pojemność 100ml, opakowanie folia/papier | chłopięce | szt. | 500
|  | dziewczęce | szt. | 500
40 | Worki colostmijne 15mm do 70 mm samoprzylepne jednokomorowe zamknięte |  | szt. | 20
41 | Worki do moczu 2 litrowe z odpływem niesterylne lub sterylne z zastawką antyrefluksyjną |  | szt. | 5000
42 | Worki foliowe na zwłoki z zamkiem |  | szt. | 210
43 | Wziernik ginekologiczny S, M, L, wolny od ftalanów DEHP | rozm. S | szt. | 500
|  | rozm. M | szt. | 850
|  | rozm. L | szt. | 160
44 | Zaciskacz do pępowiny sterylny |  | szt. | 500
45 | Zaciskacz do pępowiny sterylny. Zestaw stanowiący moduł w kształcie klamry, wyposażony w 2 zaciskacze, ostrze do przecięcia pępowiny. Zestaw pozwala na przycięcie pępowiny w równej linii z krawędzią zaciskacza |  | szt. | 42
46 | Zestaw do cystostomii (rozm.10, 12, 14), w zestawie min. cewnik poliuretanowy typu pigtail CH10 x 55cm, rozrywalna igła punkcyjna 12cm, worek na mocz 2000ml z zaworem spustowum typu T, klema zaciskowa, zatyczka do cewnika, przylepny stabilizator na rzep - pakowany w worek foliowy i opakowanie folia/papier | 10 | szt. | 10
|  | 12 | szt. | 10
|  | 14 | szt. | 10
47 | Zestaw do lewatywy czysty mikrobiologicznie, 1500ml, kanka o dł. 150cm zakończona otworem centralnym i 1 bocznym, naniesiony środek nawilżający |  | szt. | 350
48 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | 7,0 | szt | 15
|  | 8,0 | szt | 15
49 | Zgłębnik PUR (Ch8; Ch10; Ch12) do żywienia dojelitowego-wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu (6 tygodni), podziałka centymetrowa, linia kontrastująca w promieniach RTG, koniec zgłębnika wyposażony w dwa dodatkowe otwory boczne, wolny do DEHP, długość 130cm | CH 8 | szt. | 5
|  | CH 10 | szt. | 5
|  | CH 12 | szt. | 5
50 | Zgłębnik żołądkowy (CH/FG 18; CH/FG 20; CH/FG 22; CH/FG24; CH/FG 26) twardość tworzywa PCV ok. 76o ShA, powierzchnia satynowa tzw. zmrożona, narzędzie jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, j.u., konektory zgłębnika (CH 18-22) wyposażone są we wkładki redukcyjne luer oraz zatyczki, przewód posiada wyraźną cyfrową podziałkę głębokości, znakowaną od dystalnego końca; dł. min. 100 cm, gładko zakończona końcówka (bez lateksu, bez ftalanów). | CH/FG 18 | szt. | 170
|  | CH/FG 20 | szt. | 170
|  | CH/FG 22 | szt. | 170
|  | CH/FG 24 | szt. | 35
|  | CH/FG 26 | szt. | 35
51 | Zgłębnik Segstakena CH 18 - 21, wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu, powinny posiadać długość min. 100cm oraz czytnik położenia RTG pomiędzy balonami | CH 18- 21 | szt. | 5
52 | Butelka Redona | 200 ml | szt. | 670
|  | 400 ml | szt. | 170
53 | Dren Redona - wykonany z PCV o jakości medycznej, twardość tworzywa PCV ok. 76o ShA, j.u., jałowy, posiada widoczną cyfrową podziałkę głębokości, perforacja na dł. 14 cm od dystalnego końca, | CH10/700 | szt. | 170
|  | CH12/700 | szt. | 250
|  | CH14/700 | szt. | 250
|  | CH16/700 | szt. | 250
|  | CH18/700 | szt. | 170
54 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych (dług. komory kroplowej min. 6cm.) /nie zawiera PCV i DEHP/ |  | szt. | 25000
55 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy /nie zawiera PCV i DEHP/ |  | szt. | 420
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga! Do ofery dołączyćmateriały informacyjne/katalogi/ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego dla poz. nr: 5, 6, 16, 17, 18, 24, 27, 32, 33, 45, 48, 49, 50, 51, 53.
Wartość netto pakietu nr 1: ………………………………. Zł
Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 1: ………………………………. Zł
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 2.
Pakiet nr 2. Elektrody, żele, materiały medyczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda do EKG dla dzieci o wymiarach: średnica 35mm, hydrożel stały, podłoże piankowe, wysoka jakość styku, styk chlorosrebrowy/Ag/Ag/Cj |  | szt | 250
2 | Elektroda do EKG o wymiarach: 57x34mm, hydrożel stały, podłoże piankowe, styk chlorosrebrowy/Ag/agCj (dop. Elektrodę o wymiarach 48x34mm) |  | szt | 37500
3 | Kieliszki do leków j.u., plastikowe à 75szt. |  | op | 1000
4 | Koc p/wstrząsowy z folii aluminiowej |  | szt | 180
5 | Majtki medyczne, stringi, damskie |  | szt | 670
6 | Majtki medyczne, stringi, męskie |  | szt | 670
7 | Prezerwatywy (osłonka na głowicę USG) |  | szt | 2500
8 | Żel do ultrasonografi o,5kg |  | szt | 210
9 | Żel do EKG op. à 500 ml |  | szt | 25
10 | Żel do EEG op. à 500 ml |  | szt | 25
11 | Żel do defibrylatora op. à 500 ml |  | szt | 10
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga! Do ofery dołączyćmateriały informacyjne/katalogi/ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego dla poz. nr: 1 i 2.
Wartość netto pakietu nr 2: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 2: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 3.
Pakiet nr 3. Pojemniki (na wycinki, odpady, do moczu)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem, pojemność 0,25l. |  | szt | 420
2 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem, pojemność 0,5l, Ø85x110mm |  | szt | 170
3 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem. Pojemność; 1 litr ø110x132mm |  | szt | 125
4 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem. Pojemność; 2 litry ø137x165mm |  | szt | 125
5 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE zakręcane, pojemność 0,2l |  | szt | 420
6 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE zakręcane, pojemność 3 litry |  | szt | 45
7 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne PS z wciskana pokrywą zapobiegającą wydostaniu się cieczy na zewnątrz pojemność: 5 litrów ø 200x215mm |  | szt | 125
8 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE z wciskana pokrywą zapobiegającą wydostaniu się cieczy na zewnątrz pojemność:V 30 ml |  | szt | 500
9 | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7 l, z zamykanym otworem |  | szt | 2100
10 | Pojemnik plastikowy do moczu 100ml, z nakrętką, niejałowy |  | szt | 8500
11 | Pojemnik plastikowy do moczu z nakrętką, jałowy |  | szt | 1670
12 | Pojemniki na odpady szpitalne pojemność : 2 litry, uniwersalny pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne, zatrzaskowe zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania i po napełnieniu trwałego szczelnego zamknięcia. |  | szt | 670
13 | Pojemniki na odpady szpitalne pojemność : 3,5 litra, uniwersalny pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne, zatrzaskowe zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania i po napełnieniu trwałego szczelnego zamknięcia. |  | szt | 100
14 | Pojemniki na odpady szpitalne pojemność : 5 litrów -składaja się z wiaderka, wieka szczelnie zatrzaskiwanego i szczelnego zamknięcia, otwór wrzutowy w pokrywie posiada wycięcia o specjalnym kształcie co umożliwia bezpieczne oddzielanie igieł od strzykawek |  | szt | 1700
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga! Do ofery dołączyćmateriały informacyjne/katalogi/ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego dla poz. nr: 2, 5, 7, 12, 13, 14
Wartość netto pakietu nr 3: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 3: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100