## P1 - Rekawice
Pakiet Nr 1. Rękawice diagnostyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Produkt oferowany /Producent (ew. Nr katalogowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice lateksowo 50% -nitrylowe 50%, warstwa wewnetrzna 100% nitryl, bezpudrowe, AQL po zapakowaniu < 1,0 po zapakowaniu, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny , mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozmiary wg potrzeb zamawiającego | Rozm.:6-9 | para | 100 |  | 0 | 8 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe, grubość na palcu 0,1 +/- 0,01 mm, długość min. 265 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 11 cytostatyków wg normy ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Etopozydu i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671.Otwór podawczy zabezpieczony folią zapobiegajacą kontaminacją pozostałych rekawic w opakowaniu ze środowiska poczas ich wyciągania, oraz ich wypadaniu, rozm. wg potrzeb zamawiającego, (op. a 150 szt. w rozm. S-XL) | rozm. S-XL | op | 200 |  | 0 | 8 | 0
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach min. 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455, potwierdzona certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 3 substancji chemicznych z listy w normie EN ISO 374-1 na co najmniej 6 poziomie, odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią zapobiegajacą kontaminacją pozostałych rekawic w opakowaniu ze środowiska poczas ich wyciągania, oraz ich wypadaniu. Produkowane zgodnie z normami ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, rozm. wg potrzeb zamawiającego, (rozm. S-L op. a 100 szt.) | rozm. S-XL | op | 1000 |  | 0 | 8 | 0
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżająco-natłuszczającą z naturalnego aloesu i witaminy E, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Przebadane na działanie min. min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Cyklofosfamidu, Metotrexatu i Melphalanu wg ASTM D6978. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, rozm. wg potrzeb zamawiającego,( Op. po 200szt. S-L) | rozm. S-XL | op | 4500 |  | 0 | 8 | 0
5 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe pudrowane, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein <30ug/g rękawicy, mikroteksturowana antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,12 ±0,01 mm, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 4 substancji chemicznych (w tym kwasy, zasady) na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, rozm. wg potrzeb zamawiającego, (op. a 100 szt. w rozm. S-L) | Rozm. S-XL | op | 20 |  | 0 | 8 | 0
6 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową (informacja o pokryciu wewnętrznym fabrycznie naniesiona na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein < 10ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych nie starszych niż 2016r.), grubość rękawic w palcach 0,12-0,15mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu 0,14 ±0,01 mm, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374– cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 7 substancji chemicznych (w tym kwasy, zasady) na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. rozmiary wg. potrzeb zamawiajacego. rozm. S-XL op. a 100 szt. | Rozm. S-XL | op | 70 |  | 0 | 8 | 0
7 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, AQL=1, anatomiczne, poziom protein < 20 ug/g ( badanie nie starsze niz z 2013r), opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671,badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III., rozm.:6,5-9 | rozm.:6,5-9 | para | 200 |  | 0 | 8 | 0
8 | Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Nie podrażniające i nie uczulające, potwierdzone wynikami testów. Oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, kolorystycznie w zależności od rozmiaru, rozm. wg potrzeb zamawiającego (op. a 100 szt. w rozm. S-L) | rozm. S-L | op | 100 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0

## P2 - rekawice chirurg
Pakiet Nr 2. Rękawice chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Produkt oferowany /Producent (ew. Nr katalogowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice chirurgiczne, sterylne o przedłużonym mankiecie typu PEHA | rozm.:7-8 | para | 300 |  | 0 | 8 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, AQL =1,5, typu dermagel rozm.:6,5-9 | rozm.:6,0-9 | para | 10000 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0

## P3-Rękawice ortoped.
Pakiet Nr 3 rękawice ortopedyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość 1 rok w przetargu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Produkt oferowany /Producent (ew. Nr katalogowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice ortopedyczne, sterylne, podwójnej ochrony, dwie pary w opakowaniu typu Duplex ortopedyczne, bezpudrowe | rozm.:6-9 | para | 1000 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM

## P4 rękawice HIV
Pakiet Nr 4. Rękawice specjalistyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Produkt oferowany /Producent (ew. Nr katalogowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice trójwarstwowe, wykonane z termoplastycznego elastomeru, redukujące przenoszenie wirusów HIV i HCV, bez zawartości lateksu, pudru i akceleratorów, środkowa warstwa zbudowana z mikrokropelek z zawartością środka dezynfekcyjnego o składzie: dwa rodzaje IV soli amonowych, powierzchniowo czynnych i diglukomatu chlorcheksydyny w ilości min. 8 ml na każdą z rękawic, grubość: 0,48mm |  | para | 20 |  | 0 | 8
RAZEM