## Pakiet 1
Pakiet nr 1. Sprzęt do badań laboratoryjnych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[5 empty] | (kol. 4 x kol.5) |  | (kol.6 x kol.7 %) | (kol. 6 + kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Sprzęt laboratoryjny różnego rodzaju
1 | Bagietki (patyczki) plastikowe do mieszania krwi dł. ok. 10 cm | szt | 16000
2 | Końcówki żółte à 1000 szt 200 ml | szt. | 96000
3 | Końcówki niebieskie à 1000 szt 1000ml | szt. | 48000
4 | Korek do probówki à 1000szt Ф 16 mm (z lamellami) | szt. | 3000
5 | Korek do probówki à 1000szt Ф 12 mm (z lamellami) | szt. | 20000
6 | Kapilara do gazometrii krwi Ø 2,30 x 75 mm poj. 130 µl (lub inna o poj. 130-200 ml) z heparyną litową zbalansowaną wapniem | szt. | 8000
7 | Mieszadełko do kapilar do gazometrii wyżej wymienionych à 250 szt | szt. | 4000
8 | Zatyczka do kapilary do gazometrii krwi wyżej wymienionej | szt. | 8000
9 | Magnes do mieszania krwi w kapilarze. | szt | 4
10 | Nakłuwacz do palca 2,4 mm à 200 szt/op ostrze trzypłaszczyznowe o przekroju 0,8mm | szt. | 76000
11 | Papier do drukarki laborat. 110mm x 20m termoczuły (do oferty dołączyć próbkę - 2 szt.) | rol | 180
12 | Plastikowa pipeta jednorazowa Pasteura z PE o poj. 1ml | szt | 200
13 | Pojemnik plastikowy do kału z łopatką | szt | 2000
14 | Probówka PP stożkowa 10 ml à 500 szt/op | szt. | 34000
15 | Probówki polistyrenowe okrągłodenne à 500 szt Ø12 x 75 mm (do oferty dołączyć próbkę w ilości 2 szt). | szt. | 60000
16 | Płyta jednorazowa do oznaczania grup krwi (bezbarwna/przejrzysta) pakowana po 100szt 7x5 | szt | 2000
17 | Probówki Eppendorf 1,5 ml z zamknięciem (w opakowaniu 100 szt.) | szt. | 16000
18 | Szkiełko podstawowe à 50 szt. cięte | szt. | 20000
19 | Szkiełko nakrywkowe 18 x 18mm à 100 szt | szt. | 36000
20 | Szkiełko podstawowe cytologiczne à 50 szt. cięte z matowym polem do opisu | szt. | 6000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Do oferty dołączyć próbki z poz. 11, 15 w ilości po 2 szt. z każdej pozycji
Wartość netto pakietu nr 1: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 1: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Zaoferowany sprzęt laboratoryjny musi kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą i systemem Bactec.
Zamawiający posiada na wyposażeniu następującą aparaturę diagnostyczną:
1) | Aparat COBAS e 411 (rack) oraz COBAS Integra 400 plus produkcji Roche Diagnostics GmbH
2) | ACL ELITE PRO produkcji Instrumentation Laboratory
3) | SYSMEX XS-1000i SL produkcji Sysmex Corporation
4) | Phoenix 100 Becton Dickinson
5) | Wirówka Eppendorf

## Pakiet 2
Pakiet nr 2. Sprzęt laboratoryjny do badań mikrobiologicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[5 empty] | (kol. 4 x kol.5) |  | (kol.6 x kol.7 %) | (kol. 6 + kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wymazówka bakteriologiczna w probówce z podłożem AMIES (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 4000
2 | Wymazówka transportowa z podłożem AMIES z węglem średni. 16 mm, dł.150 mm | szt | 4000
3 | Wymazówka bakteriologiczna w probówce (sterylna) (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 4000
4 | Wymazówka bakteriologiczna, pałeczka drewniana (sterylna) | szt | 8000
5 | 0,9% roztwór NaCl – probówki długość 9,5cm Fi 15mm po 5ml pakowane po 50 sztuk /probówki plastikowe/ | op | 100
6 | Pipety pasterowskie sterylne pakowane pojedyńczo 2ml lub 3ml | szt. | 1200
7 | Podłoże transportowe do moczu 2 składnikowe – Mac Concey, Cled (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt. | 6000
8 | Ezy bakteriologiczne z drutu konhalowego 10 ul | szt. | 200
9 | Ezy jednorazowe, sterylne 1 µl pakowane pojedynczo (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt. | 5000
10 | Ezy jednorazowe, sterylne 10 µl pakowane pojedynczo | szt. | 4000
11 | Sterylne probówki PS 5ml (12 x 86 mm) z kołnierzem i podziałką, z nalepką, okrągłodenne, z korkiem (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt. | 1600
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Do oferty dołączyć próbki z poz. 1, 3, 7, 9, 11 w ilości po 2 szt. z każdej pozycji
Wartość netto pakietu nr 2: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 2: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet 3
Pakiet nr 3. Próżniowy system zamkniętego pobierania krwi wraz z elementami uzupełniającymi
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent
[5 empty] | (kol. 4 x kol.5) |  | (kol.6 x kol.7 %) | (kol. 6 + kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Adapter systemowy Luer z zaworkiem systemowym (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 2000
2 | Igła systemowa nr 8 długość 38-40 mm (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 34000
3 | Igła systemowa motylkowa nr 8, dł. 18-20mm, z drenem ok. 18-20 cm, ze złączem Luer i zaworkiem systemowym / komplet sterylny gotowy do użycia/, z mechanizmem zabezpieczającym aktywowanym bezpośrednio w naczyniu pacjenta przeciw przypadkowym zakłuciom (chowana automatycznie igła) (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 400
4 | Probówka do analizy morfologii z EDTA K2 2 ml 13x75mm (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 56000
5 | Probówka z EDTA K2 6 ml 13x100mm (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 4000
6 | Probówka koagulologiczna z 3,2% cytrynianem sodu 1,8-2,7ml, ze zredukowaną przestrzenią martwą /13x75mm/ słup cieczy na wys. min. 45 mm od dna probówki (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 30000
7 | Probówka do OB z cytrynianem sodowym, metoda manualna liniowa 1,6 ml wraz z rurką dopasowaną do probówki , zakończoną stoperem zapobiegającym wytryśnięciu krwi podczas wciskania do probówki (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 26000
8 | Probówka do analizy surowicy krwi z aktywatorem krzepnięcia 5-6 ml /13x100mm/ (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 114000
9 | Probówka do analizy glukozy z inhibitorem glikolizy /fluorek sodu i antykoagulant/ 2-4 ml, / 13x75mm/ (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 20000
10 | Probówka do analizy osocza z heparyną litową 5-6 ml / 13x100mm/ (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 2000
11 | Strzykawka do gazometrii z suchą heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia bez igły, z zatyczką w komplecie 2-3ml (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 8000
12 | Uchwyt jednorazowy z połączeniem igły systemowej na gwint kompatybilny z butelkami do posiewów krwi firmy Becton Dickinson używanymi przez Zamawiającego (Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 2 szt.) | szt | 68000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Do oferty dołączyć próbki z poz. 1-12 w ilości po 2 szt. z każdej pozycji
Wartość netto pakietu nr 3: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 3: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wymagania graniczne dla próżniowego systemu zamkniętego pobierania krwi 1. System zapewnia bezpieczeństwo pracy personelowi oraz bezpieczeństwo i komfort pacjentom. 2. System zapewnia wygodę i komfort pracy personelowi poprzez ograniczenie czynności przygotowawczych, łatwe i stabilne połączenie elementów-połączenie igły z uchwytem na gwint. 3. Możliwość powtórnego wielokrotnego nakłucia probówki bez utraty próżni, możliwość wielokrotnego szczelnego zamknięcia probówki po otwarciu tym samym korkiem bez konieczności zakręcania korka. 4. System umożliwia pobieranie krwi do wszystkich badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. 5. System umożliwia pobieranie krwi we wszystkich sytuacjach klinicznych za pomocą elementów dostępnych w ramach jednej oferty / w tym również próbek krwi tętniczej/. 6. System umożliwia współpracę z tradycyjnym sprzętem posiadającym standardowe końcówki typu Luer / strzykawka, wenflon, cewnik / z zachowaniem zasad systemu zamkniętego. 7. System będzie kompatybilny z wyposażeniem Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Nowym Tomyślu tj. wirówki, aparatury diagnostycznej oraz posiadanym przez Pracownię Mikrobiologii systemem do posiewów krwi BACTEC. 8. System zamknięty do poboru krwi zapewnia pobieranie krwi wg procedur mikrobiologicznych do butelek próżniowych na posiew krwi i płynów ustrojowych. 9. Wszelkie elementy systemu, mogące mieć bezpośredni kontakt z krwią pacjenta, dostarczane są jako sterylne, nie wymagające dodatkowych zabiegów montażowych przed ich zużyciem /poza połączeniem igły z probówką/. 10. System eliminuje efekt aerozolowy. 11. Wszystkie probówki dostarczane w styropianowych/plastikowych statywach.
Zamawiający posiada na wyposażeniu następującą aparaturę diagnostyczną:
1) | Aparat COBAS e 411 (rack) oraz COBAS Integra 400 plus produkcji Roche Diagnostics GmbH
2) | ACL ELITE PRO produkcji Instrumentation Laboratory
3) | SYSMEX XS-1000i SL produkcji Sysmex Corporation
4) | Phoenix 100 Becton Dickinson
5) | Wirówka Eppendorf