## Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik "A" do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Część I. Płyny i materiały eksploatacyjne (akcesoria i części zużywalne nie będące płynami) do oferowanego aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych (hemofiltracji) na 24 m-ce
L.p. | Rodzaj asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto całości danego asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto całości danego asortymentu (zł) | Nr katalogowy producenta | Producent
[5 empty] | (kol.4 x kol. 5) |  | (kol. 6 x kol. 7 %) | (kol. 6 + kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym | worek | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Dializat Ci-Ca K4 – wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: | worek | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
potas 2/4 mmol/l
sód 133 mmol/l
wapń 0 mmol/l
wodorowęglan 20 mmol/l
5. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: | zest. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
– Zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu(z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem);
– hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2,
- drenu;
6. | 4 % Cytrynian sodu w workach po 1500 ml | worek | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM Część I. Płyny i materiały zużywalne |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Część II. Dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych (hemofiltracji) na 24 m-ce
Nazwa |  | jm | ilość | Cena netto dzierżawy na 1 m-c | Wartość netto dzierżawy na 12 m-cy (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto dzierżawy na 12 m-cy (zł)
[5 empty] | (kol.3 x kol. 4) |  | (kol. 5 x kol. 6 %) | (kol. 5 + kol. 7)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dzierżawa aparatu do hemofiltracji: model………… Producent…….* |  | m-c | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
Ogółem wartość oferty (Część I. + Część II.) |  | 5: 0; 6: x; 7: 0; 8: 0
* Zaoferowanego i spełniającego wszystkie parametry graniczne zawarte w formularzu parametrów techniczno-funkcjonalnych aparatu (zał.)
Wartość netto oferty: ………………………zł Słownie wartość netto oferty: …………………………………………...………………………………………………….. zł
Wartość brutto oferty: …………………… zł Słownie wartość brutto oferty: ……………………...…………………………………………………….……………….. zł
Miejscowość i data ........................................... |  | 3: Podpisano:..................................................... ................................
/imię i nazwisko/ /podpis/
Podpisano:..................................................... ................................
/imię i nazwisko/ /podpis/

## Zał.Parametry techniczne aparat
Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno - funkcjonalnych aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych (hemofiltracji)
Aparat do hemofiltracji winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową wydzierżawianego aparatu.
W poniższej części Załącznika "A" do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnach zatytułowanych"Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE" oraz "Oferowane parametry"
Określenie TAK" zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. "Wartość graniczna" oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny Odpowiedź Wykonawcy "Oferowane parametry" wyłącznie słowo "TAK".
Jeżeli w kolumnie Wartość graniczna" podane jest określona wartość Wykonawca poza zamieszczeniem słowa "TAK" winien opisać w kolumnie "Oferowane parametry" dany parametr zgodnie z poleceniem Zamawiającego. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
UWAGA: Oferta przedstawiająca urządzenia niespełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
Lp | Parametry wymagane | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE | Oferowane parametry
1 | Hemofiltracja (CVVH) | TAK
2 | Wolna ultrafiltracja (SCUF) | TAK
3 | Hemodializa (CVVHD) | TAK
4 | Hemodiafiltracja (CVVHDF) | TAK
5 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF) | TAK
6 | Plazmafereza (MPS/TPE) | TAK
7 | Hemoperfuzja (HP) | TAK
8 | Moduł cytrynian/wapń | TAK
9 | Komunikacja w języku polskim na ekranie | TAK
10 | Zasilanie awaryjne min. 15 min. | TAK
11 | Zintegrowana pompa, strzykawka 50 ml | TAK
12 | Pomoc kontekstowa | TAK
13 | System bilansujący wagowy | TAK
14 | Dwa zintegrowane podgrzewacze płynów | TAK
15 | Cztery wagi z dokładnością 1 g | TAK
16 | Wydajność pompy krwi 10…500 ml/min | TAK
17 | 4. Pomiary ciśnień w ukł. pozaustrojowym | TAK
18 | Przepływ substytutu do 160 ml/min. | TAK
19 | Stopień ochrony przeciwporażeniowej CF | TAK
20 | Kasetowy system drenów | TAK
21 | Dostępna opcja pediatryczna | TAK
22 | Możliwość wymiany filtra w trakcie zabiegu | TAK
23 | Możliwość wymiany drenu żylnego w trakcie zabiegu | TAK
24 | Rok produkcji aparatu: nie wcześniej niż 2010r. | TAK, podać rok produkcji
25 | Hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową | TAK
26 | Gwarancja serwisowa min. 24 miesiący | TAK
27 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). | TAK
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DZIERŻAWĘ APARATU DO HEMOFILTRACJI WRAZ Z DOSTAWĄ PŁYNÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęty 24 miesięczną gwarancją następujący aparat do hemofiltracji:
producent: ............................................................................................................
(podać nazwę producenta)
model: .................................................................................................................
(podać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu)
Oferowane przez nas urządzenie jest zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno -funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne, w pełni sprawne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza zakupem stosownych płynów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Części I. Formularza asortymentowo-cenowego).
Miejscowość i data ........................................... |  | Podpisano:..................................................... ................................
/imię i nazwisko/ /podpis/
Podpisano:..................................................... ................................
/imię i nazwisko/ /podpis/