## Pakiet nr 1
Zał. 1A do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy
UWAGA (dotyczy wszystkich pakietów): Podane przez Wykonawcę wartości netto i brutto poszczególnych pakietów obejmować winny wszystkie rzeczywiste koszty sukcesywnego wykonania zamówienia (tj. m.in. transport do Zamawiającego, rozładunek, ubezpieczenie, utworzenie podmagazynu implantów w siedzibie Zamawiającego, oraz wymagane dla poszczególnych Pakietów: udostępnienie odpowiedniego instrumentarium do przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem zakupionego produktu wraz z napędami akumulatorowymi (po 2 szt./kpl. akumulatorów na 1 napęd) oraz ładowarką, szkolenie personelu Zamawiającego (2 lekarzy i 2 instrumentariuszek) w zakresie stosowania zakupionego produktu).
Dział I. Produkty stosowane w osteosyntezie
Pakiet nr 1. Implanty i produkty do osteosyntezy kości kończyn.
Lp | Nazwa asortymentu | jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Sterylność
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Płytki blokowane proste waskie kompresyjne, tytanowe z rozdzielnymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi | szt | 10 | [6 empty] | tak
2 | Płytka prosta rekonstrukcyjna, tytanowa, blokowana | szt | 10 | [6 empty] | tak
3 | Płytka tytanowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, z rozdzielonymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi | szt | 3 | [6 empty] | tak
4 | Płytka tytanowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej boczna | szt | 10 | [6 empty] | tak
5 | Płytka tytanowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej przyśrodkowa | szt | 10 | [6 empty] | tak
6 | Płytka blokowana tytanowa do dalszej nasady kości piszczelowej boczo-przednia | szt | 5 | [6 empty] | tak
7 | Płytka tytanowa blokowana do dalszej nasady kosci piszczelowej, przyśrodkowa, z wypustem na kostkę przyśrodkową, rozdzielne otwory blokowane i kompresyjne. | szt | 7 | [6 empty] | tak
8 | Płytki tytanowe blokowane do kości pietowej | szt | 2 | [6 empty] | tak
9 | Płytka tytanowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej z haczykami i otworem do zespolenia wyrostka łokciowego | szt | 3 | [6 empty] | tak
10 | Płytki tytanowe blokowane do dalszej nasady kości promieniowej dłoniowe, wąskie i szerokie, z rozdzielonymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi. | szt | 15 | [6 empty] | tak
11 | Płytki tytanowe obojczykowe typu S blokowane | szt | 15 | [6 empty] | tak
12 | Płytka tytanowa, blokowana, prosta, szeroka, gruba, kompresyjna, z rodzielonymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi | szt | 5 | [6 empty] | tak
13 | Płytki tytanowe blokowane do dalszej nasady kości udowej z rozdzielonymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi i otworem na wkręt kłykciowy. | szt | 2 | [6 empty] | tak
14 | Płytki tytanowe blokowane do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, z rozdzielonymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi. | szt | 2 | [6 empty] | tak
15 | Płytki obojczykowe z hakiem, boczne, blokowane, tytanowe. | szt | 2 | [6 empty] | tak
16 | Płytki blokowane tytanowe do artrodezy nadgarstka | szt | 1 | [6 empty] | tak
17 | Płytki tytanowe blokowane dwuotworowe do stopy | szt | 5 | [6 empty] | tak
18 | Płytki tytanowe blokowane do bliższej nasady kości piszczelowej, wąskie, typu L, z rozdzielonymi otworami blokowanymi i kompresyjnym | szt | 5 | [6 empty] | tak
19 | Płytki tytanowe blokowane do kostki bocznej z otworem na zespolenie więzozrostu. | szt | 5 | [6 empty] | tak
20 | Płytki blokowane do osteotomii w obrebie stopy typu T, skośne T i X | szt | 5 | [6 empty] | tak
21 | Śruby blokowane tytanowe korowe średnice 2,4, 3,5 i 5 mm z mocowaniami typu torx. Z gwintowanym łbem walcowym i szerszą częścią oporową. | szt | 150 | [6 empty] | tak
22 | Śruby blokowane tytanowe, kaniulowane 7,3 mm z mocowaniami typu torx i imbus i gabczaste o średnicy 6,5 i 5,4 mm | szt | 5 | [6 empty] | tak
23 | Śruby blokowane wieloosiowe o średnicy 2,4 mm z mocowaniem typu torx. | szt | 1 | [6 empty] | tak
24 | Śruby korowe tytanowe, samogwintujące, srednice: 2,7, 3,5 i 4,5 mm z mocowaniem typu torx | szt | 150 | [6 empty] | tak
25 | Wkręty kostkowe imbusowe w pełnym asortymencie rozmiarów | szt | 30 | [6 empty] | nie
26 | Wkręty gąbczaste imbusowe 6,5 mm, stalowe lub tytanowe, samogwintujące, w pełnym asortymencie rozmiarów | szt | 50 | [6 empty] | nie
27 | Wkręty kostne korowe z mocowaniem imbusowym o średnicach 3,5 i 4,5 mm stalowe w pełnym asortymencie rozmiarów | szt | 150 | [6 empty] | nie
28 | Wkręty kaniulowane tytanowe, średnice 3,5, 4,5, 5,0 i 7,0 mm | szt | 30 | [6 empty] | nie
29 | Wkręty kaniulowane kompresyjne z podwójnym gwintem (typ Herbert), różne rozmiary | szt | 5 | [6 empty] | nie
30 | Podkładki pod zamawiane wkręty | szt | 20 | [6 empty] | nie
31 | Druty Kirschnera w pełnym asortymencie długości oraz średnic | szt | 200 | [6 empty] | nie
32 | Groty Schanza w pełnym asortymencie długości oraz średnic | szt | 5 | [6 empty] | nie
33 | Druty do wiazania odłamów kostnych w pełnym asortymencie średnic, pakowane w rolkach | szt | 2 | [6 empty] | nie
34 | Płytki proste wąskie grube i cienkie, stalowe w pełnym asortymencie długości | szt | 20 | [6 empty] | nie
35 | Płytki kątowe stalowe | szt | 5 | [6 empty] | nie
36 | Płytki stalowe 1/3 i 1/2 rurki | szt | 10 | [6 empty] | nie
37 | Wiertła kostne lite | szt | 3 | [6 empty] | nie
38 | Wkrętaki różne typy | szt | 2 | [6 empty] | nie
39 | Wiertła do usuwania wkrętów tytanowych | szt | 4 | [6 empty] | tak
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 1 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 1: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/
Uwaga!
W kolumnie 11. Zamawiający zamieścił informacje dotyczącą wymaganej bądź nie sterylności dostarczanych produktów.

## Pakiet nr 2
Dział I. Produkty stosowane w osteosyntezie
Pakiet Nr 2. Gwoździe śródszpikowe do zespoleń kości długich
Lp | Nazwa asortymentu | jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości piszczelowej Gwoździe w wersji tytanowej (lite) i stalowej (kaniulowane). Po trzy otwory na śruby ryglujące w części bliższej i dalszej, w części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła właściwego rzepki. Średnica: Stal – 9 do 14 mm; tytan 8 do 10 mm.
1 | gwóźdź | szt. | 10
2 | śruba ryglująca | szt. | 30
3 | zatyczka | szt. | 10
B | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości udowej z dostępu bliższego. Gwoździe w wersji tytanowej (lite) i stalowej (kaniulowane). Trzy otwory w części dalszej. Rozmiary (średnica) stal –10 do 15 mm; tytan 8 do 11 mm.
1 | gwóźdź | szt. | 10
2 | śruba ryglująca | szt. | 30
3 | zatyczka | szt. | 10
C | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzany odkolanowo Gwoździe tytanowe, lite z ostrym końcem, cztery otwory ryglujące w części dalszej, dwa w części bliższej. Rozmiary : śr. 10, 11,12 mm do dł 240mm pokryte celownikiem. (możliwość zastosowania nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na 2-ch śrubach części dalszej)
1 | gwóźdź | szt. | 6
2 | zatyczka | szt. | 6
3 | nakrętka | szt. | 12
4 | śruba do części bliższej | szt. | 12
5 | śruba do części dalszej | szt. | 6
D | Gwoźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej Gwóźdź tytanowy, lity, w części bliższej pin derotacyjny (wkręcany do gwoździa) i śruba teleskopowa (składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej o zmizmiennej długości) , w części dalszej dwa otwory ryglujący , jeden dynamiczny drugi statyczny (gwoździe o długości 180 i 220 mm) lub w wersji długiej – trzy otwory statyczne (umieszczone w płaszczyźnie czołowej). Rozmiary: długość 220mm (125 ,130,135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy) średnica 10,12mm ; długość 180 mm (130,135 stopni- kąt szyjkowo trzonowy) średnica 10,12,14 mm ,oraz gwoździe anatomiczne - długie (prawy i lewy) z 10 stopniową antetorsją oraz 125 i 130 stopniowymi kątami szyjkowo trzonowymi o długościach 260,300,340,380,420,460mm o średnicy 10 mm.
1 | Gwóźdź | szt. | 30
2 | tuleja prowadząca | szt. | 30
3 | śruba doszyjkowa | szt. | 30
4 | pin derotacyjny | szt. | 30
5 | zatyczka | szt. | 30
6 | śruba ryglująca | szt. | 40
E | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej Gwóźdź tytanowy, lity, z asymetrycznym końcem, wprowadzany odłokciowo i od głowy kości ramiennej, z zagięciem trzonowo nasadowym 4- stopnie. Możliwość kompresji. W części dalszej otwory ryglujące w dwóch płaszczyznach (AP i strzałkowej). Rozmiary: średnica 7 i 8 mm długości 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300mm.
1 | gwóźdź | szt. | 15
2 | śruba ryglująca | szt. | 30
3 | zatyczka | szt. | 15
F | Gwoźdź śródszpikowy, rekonstrukcyjny do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej Gwóźdź tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), prosty, w wersji długiej i krótkiej, tytanowy, lity, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących (gwintowane) umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające przemieszczeniom odłamów.W części bliższej wkładka polietylenowa (PEEK) zapobiegająca wykręcaniu się śrób ryglujących. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary : 150, 220, 250, 280mm, Średnica części bliższej 10mm ,dalszej 8 (150mm) i 7mm(pozostałe)
1 | Gwóźdź | szt. | 8
2 | Śruba do cz.dalszej ryglująca | szt. | 8
3 | śruba do cz.bliższej | szt. | 8
4 | zatyczka | szt. | 8
G | Śrubopłytka dynamicznatytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130°.
1 | płytka | szt. | 6
2 | śruba proksymalna | szt. | 24
3 | śruba dystalna | szt. | 12
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 2 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 2: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 3
Dział II. Produkty stosowane w endoprotezoplastyce stawów
Pakiet nr 3. Endoprotezy stawu kolanowego cementowane, dwukłykciowe z systemem nawigacji
PARAMETRY WYMAGANE 1/ Endoproteza z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. 2/ Instrumentarium z możliwością współpracy z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ). 3/ Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. 4/ Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. 5/ Możliwość zastosowania wersji (element udowy oraz piszczelowy) dla osób uczulonych.
Lp | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4xkol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa)wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | szt. | 130
2 | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. | szt. | 130
3 | Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. | szt. | 130
4 | Zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu- ręczny, hermetyczny (niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1x40g z gentamycyną), umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu. | szt. | 130
5 | Brzeszczot do pił ortopedycznych | szt. | 130
6 | Markery pasywne do nawigacji komputerowej op. a 12 szt. | kpl. | 130
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 3 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 3: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. | W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 3. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po zakończeniu umowy .
4. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
5. | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu (oprogramowania) umożliwiającego planowanie - wymiarowanie przedoperacyjne z wykorzystaniem posiadanego cyfrowego aparatu RTG.
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 4
Dział II. Produkty stosowane w endoprotezoplastyce stawów
Pakiet nr 4. Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach. | szt. | 120
2 | Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 22.2mm (w 2 rozm. dł. szyjki), 28mm lub 32mm (w 5 rozm. dł. szyjki). | szt. | 120
3 | Panewka- tytanowa, panewka pokryta napyleniem porowatym tytanowym. Typu "press-fit" sferyczna z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w rozmiarach od 40- 68mm lub do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby, a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych; lub panewka wkręcana – kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu. Rozmiary: Ø48mm do 60 mm co 2mm oraz 64 i 68mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. | szt. | 120
4 | Wkłady polietylenowe symetryczne i asymetryczne do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. | szt. | 120
5 | Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16 do 68 mm włącznie. | szt. | 30
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 4 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 4: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. | W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 4. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po zakończniu umowy .
4. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
5. | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu (oprogramowania) umożliwiającego planowanie - wymiarowanie przedoperacyjne z wykorzystaniem posiadanego cyfrowego aparatu RTG.
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 5
Dział II. Produkty stosowane w endoprotezoplastyce stawów
Pakiet nr 5. Endoprotezy cementowane stawu biodrowego
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień prosty, wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w system derotacyjny. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych. Trzpień min. w 5 rozmiarach. | szt. | 30
2 | Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 w 5 rozmiarach długości szyjki. | szt. | 30
3 | Korek żelatynowo- glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) – do blokowania jamy szpikowej kości udowej, o średnicach w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6-u rozmiarach. | szt. | 30
4 | Panewka polietylenowa cementowana, w wersji niskoprofilowej. Dostosowana do głowy endoprotezy o fi 28 lub 32 mm .Panewki w min 12 rozmiarach (dla głów 28mm) i w min 7 rozmiarach (dla głów 32 mm). Wyposażona w znacznik widoczny w RTG. | szt. | 30
5 | Cement kostny mieszany próżniowo Ręczny ( niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszanie i podawania cementu, z cementem 1x 60g ( proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika. Opakowanie a’ 60 g | opakowanie | 30
6 | Cement kostny 20gCement kostny o niskiej lepkości, w opakowaniu 1x20g( proporcja proszku do płynu 3:1) Opakowanie a’ 20g | opakowanie | 10
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 5 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 5: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. | W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 5. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po zakończeniu umowy .
4. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
5. | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu (oprogramowania) umożliwiającego planowanie - wymiarowanie przedoperacyjne z wykorzystaniem posiadanego cyfrowego aparatu RTG.
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 6
Dział II. Produkty stosowane w endoprotezoplastyce stawów
Pakiet nr 6. Endoprotezy bipolarne stawu biodrowego
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień prosty, wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w system derotacyjny. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych. Trzpień min. w 5 rozmiarach. | szt. | 40
2 | Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 w 5 rozmiarach długości szyjki i 22,2mm w 2 rozmiarach. | szt. | 40
3 | Głowa bipolarna- CoCrMo z fabryczną wkładką polietylenową w rozmiarach 39- 55 mm .Oraz wewnętrzną średnicą 22,2- 28mm . Głowa wewnętrzna mocowana za pomocą polietylenowej zatyczki. | szt. | 40
4 | Cement kostny mieszany próżniowo Ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszanie i podawania cementu , z cementem 1x 60g ( proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika. Opakowanie a’ 60 g | szt. | 40
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 6 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 6: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. | W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 6. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po zakończeniu umowy .
4. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
5. | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu (oprogramowania) umożliwiającego planowanie - wymiarowanie przedoperacyjne z wykorzystaniem posiadanego cyfrowego aparatu RTG.
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 7
Dział II. Produkty stosowane w endoprotezoplastyce stawów
Pakiet nr 7. Endoprotezy bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień mocowany przynasadowo ze stopu tytanowego w min. 6 rozmiarach –długością nie przekraczający 12,25 cm. Konstrukcja trzpienia i technika operacyjna zapewniająca zmniejszoną resekcję kości –pozostawia kikut szyjki udowej. Stabilizacja trzpienia wielopunktowa, część bliższa pokryta napyleniem tytanowym z dodatkiem mikro CaP. Modularne szyjki endoprotezy pozwalające na dobór kąta szyjkowo- trzonowego (130, 135 i 140 stopni) antetorsji (+7,5; 0; -7,5stopnia). W opcji trzpienie typu monoblok z kątem szyjkowo-trzonowym 130 i 135 stopni. Część dystalna zwężona, opierająca się o tylno- boczną powierzchnię korówki kości udowej. Eurokonus 12/14 | szt. | 30
2 | Głowa ceramiczna fi 32 w 3 rozmiarach długości szyjki | szt. | 30
3 | Panewka- tytanowa, panewka pokryta napyleniem porowatym tytanowym. Typu "press-fit" sferyczna z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w rozmiarach od 40- 68mm lub do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby, a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych; lub panewka wkręcana – kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu. Rozmiary: Ø48mm do 60 mm co 2mm oraz 64 i 68mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. | szt. | 30
4 | Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. | szt. | 30
5 | Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16 do 68 mm włącznie. | szt. | 20
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 7 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 7: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiającego podmagazynu implantów w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu .
3. | W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 7. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po zakończeniu umowy .
4. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
5. | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu (oprogramowania) umożliwiającego planowanie - wymiarowanie przedoperacyjne z wykorzystaniem posiadanego cyfrowego aparatu RTG.
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 8
Dział II. Produkty stosowane w endoprotezoplastyce stawów
Pakiet nr 8. Endoprotezy stawu kolanowego (cementowana i bezcementowa)
PARAMETRY WYMAGANE
1/ Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego
2/ Endoproteza kłykciowa tylnie związana (opcjonalnie wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe), modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa).
3/ Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej).
4/ Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu „mobile-bearing”), komponentu piszczelowego metalowego zintegrowanego na stałe z wkładką polietylenową (typu monoblok) i możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej).
5/ Wkładka stawowa polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem w minimum 6 grubościach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu „mobile-bearing”).
5/ Cement z antybiotykiem 1x40g
6/ mieszalnik próżniowy
7/ pulse lavage
8/ Ostrze do piły oscylacyjnej.
Lp | Nazwa asortymentu | jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Komponent udowy cementowy | szt. | 35
2 | Komponent udowy bezcementowy | szt. | 35
3 | Komponent piszczelowy cementowy | szt. | 60
4 | Komponent piszczelowy bezcementowy | szt. | 10
5 | Wkładka polietylenowa z przeciwutleniaczem | szt. | 20
6 | Wkładka polietylenowa | szt. | 50
7 | Mieszalnik próżniowy 1x40g | szt. | 70
8 | Pulse lavage bateryjny 10szt | szt. | 70
9 | Cement z antybiotykiem 1x40 g. | szt. | 70
10 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 70
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 8 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 8: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu/endoprotezy.
3. | W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 8. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po zakończeniu umowy .
4. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
5. | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu (oprogramowania) umożliwiającego planowanie - wymiarowanie przedoperacyjne z wykorzystaniem posiadanego cyfrowego aparatu RTG.
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 9
Dział II. Produkty stosowane w endoprotezoplastyce stawów
Pakiet nr 9. Endoproteza stawu biodrowego umożliwiajaca regulację ofsetu poprzez lateralizacje oraz zastosowanie panewek antyluksacyjnych, dwumobilnych
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Endoproteza stawu biodrowego umożliwiajaca regulację ofsetu poprzez lateralizacje oraz zastosowanie panewek antyluksacyjnych, dwumobilnych Trzpień krótki, przynasadowy, tytanowy, prosty, bezcementowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, bez kołnierza, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo typu Plasma Spray, uniwersalny dla biodra lewego i prawego. Produkowany w min. 10 rozmiarach. Opcjonalnie trzpień cementowy lub trzpień tytanowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. W części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo. Trzpień w minimum 12 rozmiarach standardowych i minimum 12 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14.
Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce. Możliwość użycia panewki z 15 stopniowym nawisem. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46 do minimum 64 mm ze skokiem co 2 mm. Opcjonalnie panewka polietylenowa cementowana lub panewka antyluksacyjna. Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie,stabilizowany witaminą E, średnica wewnętrzna 22mm, 28mm,32mm i 36mm. Opcjonalnie wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm. Głowa metalowa o średnicy 22mm, 28mm, 32mm i 36mm w minimum czterech długościach szyjki. Opcjonalnie głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm i 36mm w minimum trzech długościach szyjki. Cement z antybiotykiem, mieszalnik 2x40g.
1 | Trzpień tytanowy osadzany bez cementu | szt | 55
2 | Trzpień (CoCr) osadzany z pomocą cementu | szt | 15
3 | korek polietylenowy | szt | 15
4 | Głowa CoCr 28/32/36 | szt | 35
5 | Głowa ceramiczna 28/32/36 | szt | 35
6 | Wkładka E1 | szt | 30
7 | Wkładka polietylenowa | szt | 20
8 | Wkładka ceramiczna | szt | 20
9 | Panewka bezcementowa lub antyluksacyjna | szt | 60
10 | Panewka polietylenowa cementowana | szt | 10
11 | Mieszlnik podwójny 2x40g | szt | 15
12 | cement 1x40g z antybiotykiem | szt | 15
13 | Śruba panewkowa | szt | 20
14 | Ostrza | szt | 70
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 9 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 9: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu/endoprotezy.
3. | W zakresie użyczonego instrumentarium dla Pakietu nr 8. Zamawiający wymaga udostępnienia wiertarki i piły bezprzewodowej z osprzętem. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość wykupu ww. wiertarki i piły po zakończniu umowy .
4. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz z zestawem akumulatorów, po 2 szt. na 1 napęd oraz ładowarką)
5. | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu (oprogramowania) umożliwiającego planowanie - wymiarowanie przedoperacyjne z wykorzystaniem posiadanego cyfrowego aparatu RTG.
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 10
Dział II. Produkty stosowane w endoprotezoplastyce stawów
Pakiet nr 10. Substytuty kości i spacery
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Substytut kości 10 g- składający się z kombinacji p TCP i PMMA osiągający maksymalną wytrzymałość mechaniczną tuż po aplikacji. Niezmienna wytrzymałość i objętość w czasie. Posiada osteokonduktywnosć sprzyjającą porowatości dzięki czemu tkanka kostna stopniowo wrasta wewnątrz biomateriału. Możliwość aplikacji manualnej lub przy użyciu specjalnego aplikatora. Czas użycia do 5 minut 45 sekund, widoczny w rtg. Substytutowi można nadawać dowolny kształt a po zastygnięciu jest zdatny do obróbki | szt. | 10
2 | Mikser do wypełniacza ubytków kostnych | szt. | 10
3 | Aplikator do ubytków kostnych pozwalający aplikować w głębsze warstwy | szt. | 3
4 | Spacery biodrowe z gentamycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. | szt. | 3
5 | Spacery kolanowe z gentamycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia w 3 rozmiarach. | szt. | 3
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 10 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 10: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 11
Dział III. Produkty stosowane w chirurgii stopy
Pakiet nr 11. Produkty stosowane w chirurgii stopy
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. | Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail
1 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,5mm i długościach od 10 do 28 mm.Gwint na głowie śruby o średnicy 3,2 mm, średnica rdzenia śruby 1,5mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,5mm. Kaniulacja ϕ 0,9mm | szt. | 100
2 | Drut Kirschnera ϕ 0,8mm | szt. | 30
3 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2mm, długości od 11 do 14 mm | szt. | 50
II. | Płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego
4 | Tytanowe płytki o grubości 1,3 mm, wstępnie zagięte pod kątem 5°. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w minimum 4 rozmiarach (40mm, 45mm, 50mm, 55mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płyta zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy. | szt. | 10
5 | Tytanowe śruby samogwintujace o średnicy 2,7mm i długościach od 9 mm do 40 mm | szt. | 40
III. | Implant do zatoki stępu
6 | Implanty tytanowe do korekcji koślawości podskokowej, kaniulowane z tępym gwintem, minimum 6 rozmiarów. Srednice od 7 do 12mm i długości odpowiednio od 13 do 18mm. Implanty powinny być sterylne, pakowane pojedynczo. | szt. | 10
IV. | Płytki do osteotomii w obrębie stopy
7 | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L,prawe i lewe, 4 otworowe. Długość 35 mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5 mm. | szt. | 10
8 | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki proste, 4 otworowe. Długość 29 mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5 mm. | szt. | 10
9 | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie T. Długość 35 mmmm. Otwory na śruby o średnicy 2,5 mm. | szt. | 10
10 | Śruby korowe o średnicy 2,5mm w długościach 12-26 mm | szt. | 60
11 | Śruby korowe blokowane, o średnicy 2,5mm w długościach 12-26 mm | szt. | 60
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 11 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 11: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów dla Produktów określonych w części I i IV Pakietu w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu/endoprotezy.
3. | Dostawa implantów wyszczególnionych w części II i III na zamówienie w ciągu maksymalnie 24 h od zlożenia zamówienia.
4. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium z kompletem niezbędnych wierteł kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem napędów Aculan z możliwością montażu na tzw. "szybkozłaczkę".
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 12
Dział IV. Produkty stosowane w chirurgii kręgosłupa
Pakiet nr 12. Implanty stosowane w chirurgii kręgosłupa
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4 x kol.5) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto asortymentu (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | Dwuelementowa dynamiczna proteza dysku szyjnego (C3-C7), zbudowana w dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej
Płytki do trzonów kręgowych w kombinacji kolce-grzebień z centralnym grzebieniem stabilizującym od dołu oraz z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawędzi implantu z góry; co umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolejnych poziomach kręgosłupa; elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację wkładka PE mocowana na stałe do dolnej powierzchni płytki, znacznik zatopiony w wkładce polietylenowej
Proteza w 6 rozmiarach wielkości (XS – XXL) oraz 3 wysokościach 5,6 i 7 mm w celu odtworzenia lordozy kąt płytki wynosi (płytka dolna – 1,50, płytka górna 1,50); każda proteza sterylne oraz oddzielnie zapakowana;
Instrumentarium zawierające niezbędne narzędzia do zakładania protezy; w zestawie narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu; w zestawie narzędzia do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant – m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki; w zestawie narzędzie umożliwiające przygotowanie miejsca pod grzebień za pomocą wiertła nie dłuta. Plastikowe, zamykane pojemniki na narzędzia.
1 | Proteza dysku szyjnego | szt | 2
B | Płytka szyjna - tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego
płytki o wymiarach 20-103mm, płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm; płytki o niskim profilu (wys. 2,9mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); Porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach;
śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (f4mm, dłg. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (f4,0mm, dłg. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne / osteoporotyczne (f4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm); ruchomość śruby 350 wzdłuż i 8­­0 w poprzek osi płytki; śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów); każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki; rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby. Trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy; Porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połączenia kość-śruba; zachowany niski profil głowy śrub;
Możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby; możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek; System umożliwiający w pełni dynamiczną stabilizację Możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki – poprzez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających połączenie; Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;
Poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty;
1 | śruba | szt | 40
2 | Płytka | szt | 10
C | Klatka międzytrzonowa szyjna - PEEK Wykonane z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków; implanty w czternastu rozmiarach o wys. 4-10mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 50; implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu; zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną; dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami. Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; każdy implant osobno, sterylnie zapakowany;
Narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości; rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; Plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia; poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium.
1 | Klatka międzytrzonowa szyjna | szt | 30
D | Klatka międzytrzonowa PLIF - PEEK minimum trzy długości wszczepów od 19 do 25 mm, wysokości od 7 do 13 mm rosnąco oraz trzy różne stopnie skosu : 0; 5 i 8 stopni, powierzchnia implantu ostro ząbkowana, duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny, znaczniki dla oceny radiologicznej położenia klatki po zaimplantowaniu, implanty w sterylnych opakowaniach, materiał; PEEK instrumentarium do łatwego zaimplantowania klatki międzytrzonowej
1 | klatka międzytrzonowa | szt | 20
E | Zestaw do wertebroplastyki System umożliwiający pełną kontrolę ilości podawanego cementu - obrotowy tłok do precyzyjnego podawania oraz zawór bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe zaprzestanie podawania cementu; Objętość wystarczająca do zaopatrzenia max. 4 kręgów; Możliwość zastosowania pierścienia chłodzącego przedłużającego czas aplikacji cementu do trzonów kręgowych; Czas na podanie cementu do kręgów po wymieszaniu składników - do 15 min; Zawartość substancji kontrastującej (siarczanu baru) w proszku wynosi 30% wagi; Jednorazowy zestaw zawiera proszek (20g polimetakrylanu metylu), fiolkę z rozpuszczalnikiem (9,4g metakrylanu metylu) oraz pistolet do podawania, igły iniekcyjne, rurki do pobierania i podawania cementu - bez konieczności korzystania z pompy próżniowej. Dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w trzech rozmiarach każda - ostra lub ścięta o grubości i długości odpowiednio 9G/15cm, 11G/12cm oraz 13G/12cm; Termin ważności 3 lata;
1 | Żywica akrylowa z podajnikiem | szt. | 10
2 | igła iniekcyjna diamentowa | szt. | 10
3 | igła iniekcyjna skośna | szt. | 10
F | Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;
Śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (f4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm i 7mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm); śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (f8mm, dłg 25-60mm, ze skokiem co 5mm); śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (f4,5mm, dłg. 25-50mm; f5mm, dłg. 25-50mm; f6mm, dłg. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach; śruby wieloosiowe o 42 stopniach ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji;
Śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3mm; wysokość odstawania głowy śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm; szerokość głowy śruby u podstawy 10mm, na szczycie 10,5mm; grubość ścianki głowy śruby 1mm; śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; atraumatyczne zakończenie śruby; wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego;
Pręty proste f5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm). Pręty wstępnie dogięte f5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.) oraz co 10mm (60-100mm dłg.); stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej;
Poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm); poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego;
Jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący f10mm, wys. 4,52mm; dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego;
Możliwość zastosowania systemu m.in. przy niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi; Rozmiar implantów umożliwiający zmniejszenie wielkości pola operacyjnego – zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych w połączeniu z rozwierakami do mikrodiscektomii; trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;
W zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcji kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego. Narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji.
Poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów; prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby; znaczniki RTG; kleszcze do kompresji i dystrakcji; kleszcze do dociskania pręta w śrubę; elastyczne wzorniki kształtu pręta; podważki Marney’a; płytkę pomiarową do poprzeczek; doginarkę prętów o zmiennym promieniu; doginarkę poprzeczek.
1 | śruba | szt | 48
2 | pręt | szt | 24
3 | bloker | szt | 48
4 | poprzeczka | szt | 12
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 12 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 12: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1) | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej (dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2) | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów wraz z napędami akumulatorowymi (wiertarka i piła -wraz z zestawem akumulatorów (po 2 szt. na 1 napęd) oraz ładowarką)
3) | Dodatkowo dostawca zobowiązany jest do użyczenia na czas umowy oprócz instrumentarium do implantacji zestaw narzędzi dostępowych w postaci :
Zestaw rozwieraczy szyjnych złożony z :
a) rozwieracza o ramionach równoległych z motylkowym regulatorem, końce ramion ruchome, połączone zawiasowo, podwójnie łamane.
b)rozwieracza automatycznego z zapadką, końce ramion ruchome, połączone zawiasowo, podwójnie łamane.
c) dwa uchwyty do ustawiania łopatek
d) łopatki tytanowe, zakończone 4 zębami w rozmiarach:
- szerokość 19mm długość 30mm – 2 szt
- szerokość 19mm długość 35mm – 2 szt
- szerokość 19mm długość 40mm – 2 szt
- szerokość 19mm długość 45mm – 2 szt
e) łopatki tytanowe, zakończone 5 zębami w rozmiarach:
- szerokość 24mm długość 40mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 45mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 50mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 55mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 60mm – 1 szt
- szerokość 24mm długość 65mm – 1 szt
f) kontener plastikowy z pokrywą z przegródkami na narzędzia
4) | Dostawa implantów maksymalnie w ciągu 48 h od złożenia zamówienia
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 13
Dział V. Produkty stosowane w chirurgii kolana i barku
Pakiet nr 13. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4x kol.5) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. System dający możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx12mm(płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową) lub za pomocą podwójnej pętli poliestrowej fabrycznie związanej z płytką tytanową o wymiarach 4mmx12mm umożliwiającej stabilizację przeszczepu po stronie udowej o długościach od 15mm do 50mm i skoku co 5mm. Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14mm lub 11mm. Możliwość zastosowania biowchłanialnych śrub o średnicach od 7 do 11 mm i długościach od 20 do 35 mm zawierających 30% lub 60% fosforanu wapnia i 70% lub 40% polilakcydu .System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej do rekonstrukcji ACL oraz techniki jedno lub dwupęczkowej. | szt. | 50
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 13 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 13: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby Zamawiajacego podmagazynu implantów dla Produktów określonych w części I i IV Pakietu w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym (z założeniem, że najczęściej wykorzystywane rozmiary implantów dostepne będą w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - pozostałe po 1 szt. z każdego rozmiaru). Stan magazynu winien być uzupełniany w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania raportu zużycia implantu/endoprotezy.
3. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów
…………………………………..……………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 14
Dział V. Produkty stosowane w chirurgii kolana i barku
Pakiet nr 14. Implanty do artroskopii stawu barkowego
Lp | Nazwa asortymentu | jm. | Ilość | Cena jednost. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. | szt. | 22
2 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o srednicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 22
3 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o srednicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. Biocompozytowy | szt. | 18
4 | Narzędzie do przyszywania tkanek miękkich zagięte 45 st. prawy/lewy z pentla nitynolową wewnątrz opcjonalnie zagięte pod kątem 90 stopni | szt. | 10
5 | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z trzema rodzajmi nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w róznych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt. | 15
6 | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnych o grubości USP 2, w róznych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt. | 15
7 | Kotwice biokompozytowe, o średnicy 4,5mm oraz o średnicy 5,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | szt. | 20
8 | Śruby biokompozytowe, o średnicy 6,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | szt. | 8
9 | Kaniule do barku średnica 8,25mm dł. 7cm , 8,25mm dł. 9cm; 7mm dł. 7cm; 8,25mm dł. 7,5cm , | szt. | 24
10 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmocniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2 z igłą okrągłą 1/2 koła o dł. 24-27 mm z igłą (do rekonstrukcji stożka rotarów) | szt. | 5
11 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Op. à 12 szt. | szt. | 5
12 | Igła prosta z uchem z nicią, specjalistyczna, wzmacniana. Nić ukształtowana w formie pętli i długości między 50 a 75cm. Op. à 12 szt. | szt. | 5
13 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2 bez igły. Op. à 12 szt. | szt. | 5
14 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2/0 bez igły. Op. à 12 szt. | szt. | 5
15 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmocniony włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2,5 o dł. 24-27 mm bez igły Op. à 12 szt. | szt. | 5
16 | Zestaw jednorazowy do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu kruczo-obojczykowego składający się z guzików jednego tytanowego w kształcie wydłużonej elipsy o długości min. 12 mm i drugiego okragłego guzika wygiętego w kształt dostosowany do krzywizny obojczyka, z czterema otworami o średnicy min 12mm. Guziki połączone w poczwórnym przeplocie specjalistyczną nicią o grubości min wg. USP 5 o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, w sposób pozwalajacy na płynne dociągniecie lub oddalanie guzików od siebie. Dodatkowa nić prowadząca dołączona do prostokątnego guzika. Implant sterylny. Zestaw sterylny zawiera implant do stabilizacji gotowy do użycia wraz nicią nitinolową z uchem o dł. min 35cm | szt. | 2
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 14 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 14: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1.Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. Dostawa Implantu i instrumentarium w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania zamówienia lub utworzenie magazynu implantów
3. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 15
Dział V. Produkty stosowane w chirurgii kolana i barku
Pakiet nr 15. Implanty do artroskopii stawu kolanowego
Lp | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt | 32
2 | Śruby tytanowe. Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 7mm do 10 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka i bez główki. | szt | 12
3 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połaczonych ze soba nierozpuszczalna nicia 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łekotki. Igły z implantami znajduja się w jednym ergonomiczne narzędziu umozliwiające założenie implantów bez wyciagania z kolana. | szt | 6
4 | System szycia łąkotek inside –outside System zaopatrzony w dwie igły stalowe połaczone ze soba nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 mozliwość uzycia bez lub z joystickiem | szt | 8
5 | Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu Sterylny umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. (z 10 ml krwi produkuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego ) | szt. | 10
System składa sie z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera:
-system podwójnej strzykawki 10 ml lub 15ml
-1 ml roztworu przeciwzakrzepowego
Instrumenty: wirówka; pojemnik na tuby separujące krew; przeciwwaga
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 15 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 15: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
1. | Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu Sali operacyjnej ( dla 2 lekarzy oraz 2 instrumentariuszek) po jednym w każdym roku obowiązywania umowy w ośrodku referencyjnym w kraju lub zagranicą .
2. | Dostawa Implantu i instrumentarium w ciągu maksymalnie 48 h od przesłania zamówienia lub utworzenie magazynu implantów
3. | W ramach ceny ofertowej Wykonawca winien udostępnić instrumentarium niezbędne do wykonywania zabiegów z zastosowaniem zaoferowanych implantów
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 16
Dział VI. Materiały eksploatacyjne do artroskopu i pozostałe produkty ortopedyczne
Pakiet nr 16. Materiały eksploatacyjne do artroskopu
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. | Ostrza standardowe
1 | Ostrze do shavera typu Tomcat 3.5 mm (ząbki na zewnątrz oraz wewnątrz ostrza) kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego użycia, sterylne, w opakowaniach po 5 szt, kodowane kolorem. | op. | 2
2 | Ostrze do shavera typu Tomcat 4.0 mm (ząbki na zewnątrz oraz wewnątrz ostrza)kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego użycia, sterylne, w opakowaniach po 5 szt, kodowane kolorem. | op. | 2
3 | Ostrze do shavera typu Tomcat 5.0 mm (ząbki na zewnątrz oraz wewnątrz ostrza) kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego użycia, sterylne, w opakowaniach po 5 szt, kodowane kolorem. | op. | 2
4 | Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 3.5 mm (ząbki wewnątrz ostrza) kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego użycia, sterylne, w opakowaniach po 5 szt, kodowane kolorem. | op. | 2
5 | Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 4.0mm (ząbki wewnątrz ostrza) kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego użycia, sterylne, w opakowaniach po 5 szt, kodowane kolorem. | op. | 2
6 | Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 5.0mm (ząbki wewnątrz ostrza) kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego użycia, sterylne, w opakowaniach po 5 szt, kodowane kolorem. | op. | 2
II. | ELEKTRODA DO WAPORYZATORA
11 | Elektroda waporyzacyjna typu Serfas Energy, długość 135mm, rozmiar 3,5mm, typ 90-S, wyposażona w kanał ssący, sterowana ręcznie poprzez przyciski w uchwycie, kompatybilna z konsola Crossfire firmy Stryker będąca na wyposażeniu Sali Operacyjnej Zamawiającego | szt. | 60
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 16 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 16: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Warunki bezwzględnie wymagane:
Zaoferowane materiały eksploatacyjne do artroskopu muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego konsolą Crossfire 2 firmy Stryker.
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 17
Dział VI. Materiały eksploatacyjne do artroskopu i pozostałe produkty ortopedyczne
Pakiet nr 17. Krążki do zabiegów w niedokrwieniu w obrębie palców
Lp | Nazwa asortymentu | jm. | Ilość | Cena jednost. netto (zł.) | Wartość netto (zł.) (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł.) (kol.6+ (kol.6 x kol.7%)) | Numer katalogowy / Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Krążki do zabiegów w niedokrwieniu w obrębie palców z łamaną ramką napinającą. | szt. | 25
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto Pakietu nr 17 : .................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
Wartość brutto Pakietu nr 17: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................................. złotych i ....../100)
………………………………………………………….
/podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/