........................ , dnia ..............

..............................

/pieczęć Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi

ul. Poznańska 30

64-300 Nowy Tomyśl

OFERTA

- Ja(My) niżej podpisany(i) ........................................................................................................

- działając w imieniu i na rzecz ..................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

- Numer NIP  …………………………………… Adres e-mail  …………………………

- Numer telefonu  ……………………………….  Numer faksu  ……………………………..

odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami),

Dostawa respiratora

oferuję/my wykonanie zadania objętego zamówieniem na następujących warunkach:

- CENA OFERTOWA BRUTTO :  ………………………………………  zł

- Słownie wartość brutto zł:

- …………………………………………………………………………………………………

..............................................                                .....................................................................

data, miejscowość                                                                  Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

- Zobowiązania Wykonawcy:

  - Zobowiązujemy się dostarczyć Respirator firmy .......................... *   model/ typ.......................... * zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w zapytaniu ofertowym o następujących parametrach (* uzupełnić):

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia parametru przez Wykonawcę (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. Nie dopuszcza się źródła powietrza umiejscowionego na lub w podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne respiratora na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego umożliwiającej do minimum 3 godzin niezależnej pracy aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen z koncentratora tlenu | TAK |  |
|  | Fabrycznie nowy - Rok produkcji nie starszy niż 2016 ( nie używany, nie demonstracyjny) | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji: |  |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC, SIMV, | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybie: BIPAP, BiLevel lub równoważnym | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach w których występuje oddech VC. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o wentylację z obowiązkową objętością minutową typu MMV, ASV | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o wentylację z uwolnieniem ciśnienia APRV | TAK |  |
|  | Regulacje: |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 3 - 80 l/min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 1500 ml | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20 | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20 | TAK |  |
|  | Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 1-10 l/min | TAK |  |
|  | Parametry monitorowane: |  |  |
|  | Aktualnie stosowany tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku | TAK |  |
|  | Czas trwania fazy plateau wdechowego | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy plateau | TAK |  |
|  | Podatność i oporność statyczna lub dynamiczna płuc | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Temperatura gazów oddechowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna: |  |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym (jedna matryca), wbudowanym, kolorowym dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych minimum: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |
|  | Inne: |  |  |
|  | W komplecie minimum 10 zestawów składających się z jednorazowych układów pacjenta, filtra/HME oraz zastawki wydechowej | TAK |  |
|  | W komplecie nebulizator do wziewnego podawania leków | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu płucko testowe | TAK |  |
|  | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta | TAK |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |
|  | Polska instrukcja obsługi respiratora (z dostawą) | TAK |  |

  - Oferowana przez nas cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przygotowania i zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oferujemy  ........ * miesiące gwarancji (minimum 24 miesiące) od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu oraz zapewnimy w tym okresie pełny serwis sprzętu na swój koszt. (* wpisać oferowaną ilość miesięcy gwarancji).

II.	Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym i zgłaszamy gotowość jego wykonania ściśle według wymagań Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania  w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz, że posiada aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty/ świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, wpisy do odpowiednich rejestrów (o ile są wymagane prawem).

- Oświadczam, że oferowany respirator  jest fabrycznie nowy i  kompletny oraz  że będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi);

- Oświadczamy, że dostawa sprzętu do Zamawiającego nastąpi w terminie maksymalnie do ....... * tygodni od daty zawarcia umowy(max. do 8 tygodni). (*wpisać oferowany termin dostawy)

- Oświadczamy, iż akceptujemy termin płatności  za dostarczony sprzęt w 2 miesięcznych ratach płatnych co 30 dni od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie / z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić).

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ..............ponumerowanych stron.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                .....................................................................

data, miejscowość                                                                  Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Odpis z właściwego rejestru lub wpis do CEIDG

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli ofertę składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik)

- Opis oferowanego sprzętu

- Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracje zgodności CE i/lub certyfikaty CE, świadectwa dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 876).