........................ , dnia ..............

..............................

/pieczęć Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia doktora Kazimierza Hołogi

ul. Poznańska 30

64-300 Nowy Tomyśl

OFERTA

- Ja(My) niżej podpisany(i) ..................................................................................................................

- działając w imieniu i na rzecz ...........................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................

- Numer NIP  …………………...………………… Adres e-mail  ………......................…………………

- Numer telefonu  ……………………...………….  Numer faksu  …………..............…………………..

odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),

Dostawa negatoskopu analogowego z oświetleniem LED

oferuję/my wykonanie zadania objętego zamówieniem na następujących warunkach:

- CENA OFERTOWA BRUTTO :  ………………………………………  zł

- Słownie wartość brutto zł: ……………………………………………………………………

- Zobowiązania Wykonawcy:

  - Zobowiązujemy się dostarczyć Negatoskop LED firmy ...................... *   model/ typ....................... * zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w zapytaniu ofertowym o parametrach nie gorszych niż:

(* uzupełnić)

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia parametru przez Wykonawcę (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | podświetlenie LED zapewniające do 50 000 godzin pracy negatoskopu | TAK |  |
|  | ilość klatek – 2 | TAK |  |
|  | klasa ochronności – I | TAK |  |
|  | wysoka luminacja natężenie światła – 6000 cd/m2-19000,00 Lux | TAK |  |
|  | wysoka równomierność oświetlenia – powyżej 95% | TAK |  |
|  | brak migotania światła | TAK |  |
|  | płynna regulacja luminacji | TAK |  |
|  | Automatyczne włączanie/wyłączanie przy zmianie kliszy – brak olśnienia | TAK |  |
|  | zakres regulacji: 10-100 % wartości maksymalnej | TAK |  |
|  | wymiary ekranu: 720 x 430 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | wymiary negatoskopu: 795 x 520 x 35mm (+/- 10 mm); | TAK |  |
|  | pobór mocy: max. 130 W | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Mocowanie na ścianie | TAK |  |
|  | Możliwość postawienia na biurku | TAK/NIE |  |
|  | waga urządzenia: max. 8,5 kg | TAK |  |
|  | zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Spełniający wymagania Dyrektywy 93/42/EEC (ze zm. z Dyrektywy 2007/47/EC), Dyrektywy 2004/108/WE, normy PN-EN 60601-1 dotyczącej bezpieczeństwa wyrobów medycznych oraz normy PN-EN 60601-1-2 dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Gwarancja i rękojmia -( min 24 m-ce) W przypadku gdy producenta udziela gwarancji dłuższej - obowiązuje okres gwarancji producenta | TAK (podać) |  |
| 21 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK (podać) |  |

  - Oferowana przez nas cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przygotowania i zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oferujemy  ........ * miesiące gwarancji i rękojmi (minimum 24 miesiące) od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu oraz zapewnimy w tym okresie pełny serwis sprzętu na swój koszt. (* wpisać oferowaną ilość miesięcy gwarancji).

II.	Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym i zgłaszamy gotowość jego wykonania ściśle według wymagań Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz, że posiada aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty/ świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, wpisy do odpowiednich rejestrów (o ile są wymagane prawem).

- Oświadczam, że oferowany negatoskop jest fabrycznie nowy i  kompletny oraz  że będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji;

- Oświadczamy, że dostawa sprzętu do Zamawiającego nastąpi w terminie maksymalnie do ....... * tygodni od daty zawarcia umowy(max. do 4 tygodni). (*wpisać oferowany termin dostawy)

- Oświadczamy, iż akceptujemy termin płatności za dostarczony sprzęt 30 dni od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ..............ponumerowanych stron.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                .....................................................................

data, miejscowość                                                                  Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Odpis z właściwego rejestru lub wpis do CEIDG

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli ofertę składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik)

- Opis oferowanego sprzętu ( np. katalog, ulotka, specyfikacja techniczna) w języku polskim

- Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracje zgodności CE i/lub certyfikaty CE, świadectwa dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211).