Załącznik Nr 1B do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet nr 2 (zmodyfikowany)

W poniższej części Załącznika „1B” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić :

- kolumnę zatytułowaną „Odpowiedź Wykonawcy o spełnieniu warunków granicznych (wpisać: TAK / NIE)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SIWZ,

- kolumnę zatytułowaną „Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametrów” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku gdy dany  parametr podlega ocenie w kryterium: Parametry techniczno- funkcjonalne - punktacja zostanie przyznana zgodnie z odpowiedzią Wykonawcy (Tak lub Nie oraz podaną wartością parametru ocenianego).

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 2

Pakiet obejmuje:

I. Kozetka rehabilitacyjna – 1 szt.

II. Wózek  kąpielowy typu wanna – 1 szt

| Lp | Opis parametrów | Parametr graniczny: TAK/NIE | Punktacja ocenianych parametrów w kryterium: Parametry techniczno -funkcjonalne | Odpowiedź Wykonawcy: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (wpisać: Tak lub Nie) | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| I. | Kozetka rehabilitacyjna - łóżko/ stół do badań i drobnych zabiegów – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 2. | Łóżko (kozetka) rehabilitacyjna z hydrauliczną regulacją wysokości | Tak |  |  |  |
| 3. | Stalowa konstrukcja malowana proszkowo, odporną na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne w tym środki czyszczące i odkażające stosowane w szpitalu | TAK podać rodzaj konstrukcji |  |  |  |
| 4 | Wymiary ( wysokość, szerokość) min. ok. 200 x 70cm | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 5 | Regulacja wysokości kozetki od ok. 50-90 cm (+/- 5cm) za pomocą pilota ręcznego. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 6 | Podstawa osadzona na stopkach z regulacją pozwalającą na niwelację nierówności podłoża | TAK |  |  |  |
| 7 | Leże pokryte tapicerką bezszwową (możliwość wyboru koloru tapicerki przez Zamawiającego) odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne w tym środki czyszczące i odkażające stosowane w szpitalu . | TAK |  |  |  |
| 8 | Segmenty blatu stołu pokryte tapicerką wykonaną z pianki poliuretanowej wys. min. 8 cm | TAK |  |  |  |
| 9 | Leże składające się z dwóch elementów (mniejszej na głowę z możliwością jej regulacji pod różnym kątem i większej na pozostałą część ciała). | TAK |  |  |  |
| 10 | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |  |  |
| 11 | Regulacja wysokości blatu uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej pedałem nożnym, dostępnym z obu stron stołu | TAK |  |  |  |
| 12 | Kozetka wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe. | TAK |  |  |  |
| 13 | Możliwość zamontowania systemu jezdnego | NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 14 | Dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 170 kg. | TAK PODAĆ | Dopuszczalne obciążenie pow. 180 kg – 10 pkt 170-179 kg – 5 pkt |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 16 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |  |  |
| 18 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – (dokumenty na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |  |  |
| 19 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – (dokumenty na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |  |  |
| 20 | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dołączyć dokument potwierdzający (dokumenty na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |  |  |
| 24 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – (dokumenty na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |  |  |
| 25 | Serwis na terenie Polski | TAK |  |  |  |
| 26 | Serwis pogwarancyjny odpłatny przez okres min. 10 lat - Podać nazwę i adres autoryzowanego serwisu | TAK |  |  |  |
| II. | Wózek kąpielowy – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Wózek do mycia pacjentów typu „wanna” Wózek prysznicowy z hydraulicznie regulowaną wysokością z możliwością przekręcania leża na dłuższy bok przeznaczony do mycia pacjentów na oddziałach szpitalnych. | TAK |  |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie, wilgoć i dezynfekcję szpitalną. | TAK |  |  |  |
| 3 | Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, pantografowego układu regulacji wysokość oraz leża z tworzywową wanną | TAK |  |  |  |
| 4 | Długość całkowita wózka 1900 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |  |  |
| 5 | Szerokość całkowita wózka max. 800 mm | TAK |  |  |  |
| 6 | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | TAK |  |  |  |
| 7 | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 550 do 850 mm | TAK |  |  |  |
| 8 | Jednosegmentowe leże wózka wypełnione płytą HPL o grubości min. 18 mm | TAK |  |  |  |
| 9 | Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakalnego materiału | TAK |  |  |  |
| 10 | Możliwość odjęcia wanienki od leża. | NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 11 | Wysokość ścianek wanny co najmniej 20 cm | TAK |  |  |  |
| 12 | Materac wyścielający wnętrze wózka musi być miękki, wygodny dla pacjenta z wyjmowaną poduszką pod głowę. | TAK |  |  |  |
| 13 | Miękki podgłówek wykonany z materiału jak wanienka | TAK |  |  |  |
| 14 | Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pozycja z przechyłem do usuwania wody z wanny | TAK |  |  |  |
| 15 | Przechył wzdłużny wózka do usuwania wody min 6° | TAK |  |  |  |
| 16 | Odpływ w wanience i leżu wózka wraz z odłączanym wężem spustowym | TAK |  |  |  |
| 17 | Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi | TAK |  |  |  |
| 18 | Boczne poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, podnoszone i opuszczamy w prosty sposób przy użyciu jednej ręki | TAK |  |  |  |
| 19 | Składane boczne barierki muszą być wyposażone w podwójne blokady bezpieczeństwa, zapobiegające przypadkowemu otwarciu. | TAK |  |  |  |
| 20 | Uchwyty do przetaczania wózka umieszczone z przodu i z tyłu wózka | TAK |  |  |  |
| 21 | Stabilna podstawa wyposażona w cztery koła jezdne o średnicy 150 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną. Wszystkie koła z hamulcem | TAK |  |  |  |
| 22 | Nośność maksymalna wózka min. 170 kg | TAK | Dopuszczalne obciążenie pow. 170 kg – 10 pkt 170 kg – 0 pkt |  |  |
| 23 | Możliwość ustawienia leża w dwóch pozycjach: pochylonej w kierunku nóg chorego oraz poziomej. | TAK |  |  |  |
| 24 | Możliwość przechyłu wózka na dłuższy bok | TAK / NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 25 | Długość podstawy jezdnej (łącznie z ramą kółek) min. 1 m zapewniająca stabilność podczas użytkowania wózka w znacznym obciążeniu | TAK |  |  |  |
| 26 | Uchwyty dla pacjenta | TAK / NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 27 | Odpływ w wózku zamontowany w taki sposób, żeby była możliwość odprowadzenia wody do toalety lub odpływu w podłodze. | TAK |  |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 28 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta – dołączyć do oferty (dokumenty na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |  |  |
| 29 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty (dokumenty na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |  |  |
| 30 | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty (dokumenty na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |  |  |
| 31 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 32 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |  |
| 33 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać adres) | TAK |  |  |  |
| 34 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. od chwili zgłoszenia | TAK |  |  |  |

Max. liczba punktów jakie może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium: Parametry techniczno-funkcjonalne wynosi 40 pkt.

Uwaga!

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne bądź instrukcję obsługi, materiały producenta bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Uwaga! Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu ze względu na fakt, iż są składane w celu oceny oferty w kryterium: Parametry techniczno-funkcjonalne.

Następujące dokumenty wyszczególnione w tabeli złożyć winien Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

- Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta

- Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta

- dokument potwierdzający że wyrób jest zgodny z dyrektywą 93/42/EEC

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 2:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (szt / kpl) | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tj. Ilość (kol. C) x Cena jedn. (kol. D) |  | tj. Wartość netto (kol. E) + (Wartość netto (kol. E) x stawka VAT(kol. F) %) |
| A | B | C | D | E | F | G |
| I. | Kozetka rehabilitacyjna - łóżko/ stół do badań | 1 |  |  |  |  |
| II. | Wózek kąpielowy – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA |  |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy