Załącznik Nr 2C do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - dla Pakietu nr 3

Regały i wyposażenie ze stali nierdzewnej

W poniższej części Załącznika „2C” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego mebli wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany- opisać:” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametru” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wyrobu, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Pakiet obejmuje:

I. 	Regały ze stali nierdzewnej - 38 szt.

II. 	Stół szkieletowy ze zlewem umieszczonym centralnie – 2 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

| L.p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Regały ze stali nierdzewnej |  |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ(-y): ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | ## Wyroby fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Regały wolnostojące wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 | Tak |  |
|  | Regały wyposażony w stopki z regulowaną wysokością. | Tak |  |
|  | Wszystkie regały 5 półkowe, ze stali nierdzewnej, blaty płaskie | Tak |  |
|  | Wierzch dolnej półki na wysokości 140-170 mm od posadzki | ### Tak |  |
|  | We wszystkich regałach o szerokości(głębokości) 520 mm rozstaw pomiędzy półkami 365 mm (32 regałów) | Tak |  |
|  | W regałach o głębokości 600 mm rozstaw pomiędzy półkami 450 mm (6 regałów) | Tak |  |
|  | Regały bez ostrych krawędzi. | Tak |  |
|  | Minimalna nośność półek 85 kg/m2 | Tak |  |
|  | Regały o wymiarach zewnętrznych regału w rzucie poziomym: 1000x520 mm; (22 szt.) 1200x520 mm; (4 szt.) 900x520 mm; (5 szt.) 590x520 mm; (1 szt.) 1000x600 mm (6 szt.) | Tak |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce od daty podpisania protokołu odbioru | Tak, podać |  |
| II. | Stół szkieletowy ze zlewem umieszczonym centralnie |  |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r. | Tak |  |
|  | Stół szkieletowy ze zlewem umieszczonym centralnie wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | Stół o długości 700 mm i szerokości (głębokości) 600 mm, wysokość 850 mm | Tak |  |
|  | Na tylnej ścianie blatu stołu fartuch z blachy o wysokości 20-40 mm, | Tak |  |
|  | Stół z maskownicą osłaniająca komorę zlewu od frontu | Tak |  |
|  | Stół z kompletem odpływowym (syfonem) | Tak |  |
|  | Podstawa stołu na nóżkach z możliwością wypoziomowania | Tak |  |
|  | Zlew jednokomorowy | Tak |  |
|  | Wymiary komory zlewu dł. 500 mm x szer. 400 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Głębokość komory zlewu 250-300 mm | Tak |  |
|  | Bezpieczne krawędzie zewnętrzne | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru | TAK PODAĆ: |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów (dokumenty do oferty) dla zaoferowanych wyrobów | Tak |  |

Następujące dokumenty wyszczególnione w tabeli złożyć winien Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

- materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, materiały producenta, bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia wyrobów spełniających wyżej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………….

Podpis Wykonawcy