Załącznik Nr 2D do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - dla Pakietu nr 4

Wyposażenie Bloku operacyjnego ze stali nierdzewnej

W poniższej części Załącznika „2D” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanych wyrobów. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametru” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wyrobu, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Pakiet obejmuje:

Wyposażenie Bloku operacyjnego:

I. 	Regał na fartuchy RTG- 1 kpl

II.	Regał listwowy (z wieszakami do obuwia) - 1 kpl

III. 	Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych – 1 szt

IV. 	Wózek medyczny z wyposażeniem- 1 kpl

V. 	Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych - 1 szt.

VI. 	Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z dwoma pojemnikami- 1 szt.

VII. 	Stolik opatrunkowy- 2 szt.

VIII. 	Stolik opatrunkowy- 1 szt.

IX. 	Stojak z misą podgrzewaną- 1 kpl.

X. 	 Podest operacyjny dwustopniowy- 1 szt.

XI. 	Podest operacyjny jednostopniowy- 2 szt.

XII. 	Taboret z siedziskiem okrągłym bez oparcia - 2 szt.

XIII. 	Taboret z siedziskiem okrągłym i oparciem - 2 szt.

XIV. 	Taboret z siedziskiem w kształcie siodła - 1 szt.

XV. 	Wiadro mobilne - 2 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

| L.p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Regał na fartuchy RTG | 1 kpl |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Regał wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 | Tak |  |
|  | Regał na 5 fartuchów RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | Podstawa na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą) (+/- 10 mm) | Tak |  |
|  | Regał wykonany z profili 30 x 30 x 2,0 mm | ### Tak |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
|  | Wyposażenie: 5 wieszaków do fartuchów RTG wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 565x565x1600 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
|  | Pozostałe warunki | Tak |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów -dołączyć do oferty. | Tak |  |
| II. | Regał listwowy (z wieszakami do obuwia) | 1 kpl |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie | TAK |  |
|  | Regał umożliwiający zawieszenie 3 koszy ze stali nierdzewnej do obuwia operacyjnego | TAK |  |
|  | W wyposażeniu: - wieszak do obuwia ze stali nierdzewnej- 3 szt. Każdy wieszak umożliwiający zawieszenie 6 par obuwia chirurgicznego w rozm. do 46. | TAK |  |
|  | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| III. | - Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych | 1 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... usunąć Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | wózek przeznaczony do przewożenia 3 jednostek sterylizacyjnych | TAK |  |
|  | drzwi otwierane skrzydłowo na 270 stopni | TAK |  |
|  | drzwi ze szczelną silikonową uszczelką oraz zamkiem | TAK |  |
|  | wewnątrz wózka dwie półki z możliwością ich wyjęcia | TAK |  |
|  | uchwyty do prowadzenia wózka | TAK |  |
|  | wózek na kółkach o średnicy min. 150 mm, min. dwa kółka z blokadą | TAK |  |
|  | oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | wymiary zewnętrzne: (dł x szer x wys) w mm: 700 x 700 x 1250 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Pozostałe warunki: |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| IV. | Wózek medyczny z wyposażeniem | 1 kpl |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) | TAK |  |
|  | Wysokość użytkowa szuflad wynosi min. 110 mm | TAK |  |
|  | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | TAK |  |
|  | Wyrób na kółkach (dwa z blokadą) | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka | TAK |  |
|  | Blat z wszystkich stron zagłębiony, z nadstawką (burtą z trzech stron) | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria | TAK |  |
|  | Wymiary blatu (dł x szer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki) ( +/-10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie wózka: |  |  |
|  | Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników) | TAK |  |
|  | Stojak do infuzji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wózka | TAK |  |
|  | Tacka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (wymiary: 300x200x60 mm) | TAK |  |
|  | Po prawej stronie wózka: pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego, wiaderko na odpadki o pojemności 7l - ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Z lewej strony wózka uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki | TAK |  |
|  | Pozostałe warunki: |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| V. | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 1 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów | TAK |  |
|  | Blat wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm | TAK |  |
|  | Górny blat zagłębiony na 10 mm, podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 80 mm (+/- 10 mm) montowane na trzpieniu koła | TAK |  |
|  | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
|  | Górny blat obracany w poziomie o 360° | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 15 kg | TAK |  |
|  | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 740 x 490 x 960/1370 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki: |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| VI. | Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z dwoma pojemnikami | 1 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili 25x25x1,5 mm (+/- 10 mm) | TAK, opisać |  |
|  | Wyrób wyposażony w blat zagłębiony na 20-25 mm oraz półkę zagłębioną na 25-35 mm | TAK |  |
|  | Blat i półka wykonane z blachy o grubości min. 1mm. | TAK |  |
|  | Blat montowany na stałe, wyposażony w uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krótszym boku | TAK |  |
|  | W blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki (większy z pokrywą) wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (pokrywa z uszczelką) | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne pojemników (dł x szer x gł) w mm: większy - 530x325x200, mniejszy - 325x176x200 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne pojemników (dł x szer x gł) w mm: większy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Półka montowana na stałe umieszczona na wysokości 150 mm od podłoża | TAK |  |
|  | Odległość między blatami wynosi 640 mm (pomiędzy półką a dolną krawędzią pojemników 470mm) | TAK |  |
|  | Podstawa na czterech kółkach (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowane na trzpieniu koła | TAK, podać |  |
|  | W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 860x440x850 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki: |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| VII. | Stolik opatrunkowy | 2 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, wykonane z blachy o grubości min. 1,2 mm | TAK |  |
|  | Odległość między blatem, a półką min. 400-450mm | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia, znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo) | TAK, opisać |  |
|  | Wyrób na kółkach montowanych na trzpieniu (dwa z blokadą) | TAK, podać |  |
|  | W kółkach obudowa wykonana z polipropylenu,. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża. | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wymiary blatu (dł x szer) w mm: 1000x650 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne ( dł x szer x wys) w mm: 1115x720x880 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| VIII. | Stolik opatrunkowy | 1 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, wykonane z blachy o grubości min. 1,2 mm | TAK |  |
|  | Odległość między blatem, a półką wynosi 400-450mm | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia, znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo) | TAK, opisać |  |
|  | Wyrób na kółkach (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowanych na trzpieniu koła | TAK, podać |  |
|  | W kółkach obudowa wykonane z polipropylenu. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża. | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wymiary blatu (dł x szer) w mm: 1500x650 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne ( dł x szer x wys) w mm: 1615x720x880 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki: |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| IX. | Stojak z misą podgrzewaną | 1 kpl |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Stojak z misą podgrzewaną | TAK |  |
|  | W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna podstawowa i jedna zapasowa) | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury za pomocą pokrętła | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70˚C | TAK |  |
|  | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą) | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z termoplastycznej gumy, która nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Zasilanie – 230V | TAK |  |
|  | Stojak ze stałą wysokością | TAK |  |
|  | Stabilna podstawa miski - średnica fi min. 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) | TAK |  |
|  | Podstawa wykonana z profili 40x30 mm (+/- 10 mm) o grubości min.2 mm | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zewnętrzne zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 560x560x1100 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| X. | Podest operacyjny dwustopniowy | 1 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) | TAK |  |
|  | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne(dł x szer x wys) w mm: 500x650x410mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| XI. | Podest operacyjny jednostopniowy | 2 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) | TAK |  |
|  | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 500x300x250 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki: |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| XII. | Taboret z siedziskiem okrągłym bez oparcia | 2 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane | TAK |  |
|  | Siedzisko okrągłe o średnicy ok. 350 mm | TAK |  |
|  | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych | TAK |  |
|  | Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej) | TAK |  |
|  | Podstawa trójramienna z 5 kółkami (w tym dwa z blokadą) | TAK, podać |  |
|  | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Taboret z obręczą pod nogi | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 135 kg | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 480x480x490/630 mm ( +/-10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| XIII. | Taboret z siedziskiem okrągłym i oparciem | 2 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym | TAK |  |
|  | Siedzisko okrągłe o średnicy ok.350 mm | TAK |  |
|  | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych | TAK |  |
|  | Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej) | TAK |  |
|  | Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył) | TAK |  |
|  | Podstawa trójramienna z 5 kółkami (w tym dwa z blokadą) | TAK, podać |  |
|  | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża) | TAK |  |
|  | Taboret z obręczą pod nogi | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 135 kg | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 480x480x490/630 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| XIV. | Taboret z siedziskiem w kształcie siodła | 1 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko ergonomiczne w kształcie siodła | TAK |  |
|  | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska regulowana (podnośnik hydrauliczny lub pneumatyczny) | TAK |  |
|  | Podstawa trójramienna z 5 kółkami (w tym dwa z blokadą) | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Taboret z obręczą pod nogi | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 135 kg | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 480x480x460/600 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| XV. | Wiadro mobilne | 2 kpl |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Wiadro mobilne wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Wyposażone w uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | Pojemność wiadra 10 l | TAK |  |
|  | Wiadro zdejmowane, umieszczone na podstawie mobilnej | TAK |  |
|  | Wyposażone w kółka bez blokady | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoże, | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone (bezpieczne) | TAK |  |
|  | Wymiary zewn. (dł x szer x wys: 360 x 360 x 880 mm) (± 20 mm) | TAK |  |
|  | Długość uchwytu 750 mm (± 20 mm) | TAK |  |
|  | Pozostałe warunki: |  |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wymagania wspólne dla wszystkich wyrobów w punktach I-XV: |  |  |
|  | Wyroby fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017r,) nieużywane | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru | TAK PODAĆ: |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2003 lub równoważne (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów (dokumenty do oferty) dla wszystkich zaoferowanych wyrobów (I-XV) | Tak |  |

Następujące dokumenty wyszczególnione w tabeli złożyć winien Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

- Deklaracja zgodności /Certyfikat CE na wyrób

- materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, materiały producenta bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

- kopie stosownego atestu PZH potwierdzających, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia

- Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych

- Certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2003 (lub równoważne)

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia wyrobów spełniających wyżej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………….

Podpis Wykonawcy