Załącznik Nr 2F do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - dla Pakietu nr 3

Wózki inwalidzkie, stojaki, taborety szpitalne

W poniższej części Załącznika „2F” do SIWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanych wyrobów. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany- opisać:” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametru” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wyrobu, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Pakiet obejmuje:

Wyposażenie na Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:

- Wózki inwalidzkie - 2 szt

- Taboret szpitalny – szt 29

- Stojak na kroplówki - 17 szt.

- Stojak z półką na kardiomonitor - 2 szt.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

| L.p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wózek inwalidzki - do transportu chorych w pozycji siedzącej |  |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | TAK |  |
|  | Wózek inwalidzki do transportu chorych w pozycji siedzącej | TAK, |  |
|  | Wózek inwalidzki z metalową lakierowaną konstrukcją | TAK |  |
|  | Wózek posiadający konstrukcję modułową , w którym standardową wersję można rozbudowywać i modyfikować | TAK |  |
|  | Boczne podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odchylane i wyciągane. Min. 6 punktów mocowania wypełnienia podłokietnika do ramy | TAK |  |
|  | Wyposażony w hamulce z systemem sprężynowym | TAK |  |
|  | Widełki z wytrzymałego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Koła tylne pompowane | TAK |  |
|  | Koła przednie pełne | TAK |  |
|  | Podnóżki wyjmowane | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość podnóżków | TAK |  |
|  | Możliwość składania wózka | TAK |  |
|  | Wykonany z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości i odpornych na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Bezpieczne dopuszczalne obciążenie wózka umożliwiające przewożenie pacjentów o wadze min. 150 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru szerokości wózka z min. 4 różnych mieszczących się w zakresie min. 57 do 68cm | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK, podać |  |
| II. | Taboret szpitalny | 29 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Taboret szpitalny - fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | TAK |  |
|  | Wysokość taboretu około 500 mm, | Tak |  |
|  | siedzisko miękkie, okrągłe o średnicy około 300 mm, pokryte tapicerką odporną na środki dezynfekcyjne (możliwość wyboru koloru tapicerki przez Zamawiającego). | Tak |  |
|  | Cztery metalowe nogi pokryte lakierem w kolorze białym lub szarym. | Tak |  |
|  | Nogi zakończone końcówkami gumowymi chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem (niebrudzące podłoże) | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie taboretu min. 120 kg | Tak |  |
| III. | Stojak na kroplówki | 17 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304); podstawa wykonana ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. - fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | TAK |  |
|  | Stojak składający się z dwóch części podstawy (cześć jezdna) i kolumny ( część ruchoma) | TAK |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 kółka z blokadą | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoże, | TAK |  |
|  | Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki ze stali nierdzewnej dla pojemników z płynami infuzyjnymi | TAK |  |
|  | Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone (bezpieczne) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 8 kg | TAK |  |
|  | Wymiary zewn. (dł x szer x wys: 560 x 560 x 1200/2150 mm) | TAK |  |
|  | Pozostałe warunki |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| IV. | Stojak z półką na kardiomonitor | 2 szt |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Stojak z półką (na kardiomonitor) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304); podstawa wykonana ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL (biały lub szary) - fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | TAK |  |
|  | Półka ze stali nierdzewnej o wym. umożliwiających umieszczenie kardiomonitor (dł x szer: 400 x 250mm) | TAK |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek w rozm. min. fi 50 mm w tym min. 2 kółka z blokadą | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoże, | TAK |  |
|  | W wyposażeniu koszyk druciany o wymiarach (dł x szer x wys: 400 x 150 x 150 mm) | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia, znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo) | TAK |  |
|  | Krawędzie zewnętrzne zaokrąglone (bezpieczne) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 8 kg | TAK |  |
|  | Wymiary zewn. (dł x szer x wys: 560 x 560 x 1250 mm) | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe dla wszystkich pozycji I-IV |  |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK PODAĆ: |  |
|  | Materiały informacyjne potwierdzające spełnienie powyższych parametrów | Tak |  |

Następujące dokumenty wyszczególnione w tabeli złożyć winien Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

- Deklaracja zgodności /Certyfikat CE na wyrób

- materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, materiały producenta (lub dystrybutora) bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia wyrobów spełniających wyżej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt e) jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy