Załącznik Nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

Wózki inwalidzkie - 2 szt

W poniższej części Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany (opisać)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE” oraz opisać w wyczerpujący sposób parametr oferowanego wózka.

Uwaga! W przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści zapytania. Podobnie brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnie „Opis parametru” (dla parametrów wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Wykonawca winien wypełnić niniejszy Załącznik nr 2 i  załączyć go do OFERTY oraz dołączyć dokument oferowanego wózka w postaci : specyfikacji technicznej, katalogu, materiałów informacyjnych, itp.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

| L.p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wózek inwalidzki - do transportu chorych w pozycji siedzącej |  |  |
| Podać: Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji nie starszy niż 2017r. | TAK |  |
|  | Wózek inwalidzki do transportu chorych w pozycji siedzącej (dorosłych) | TAK, |  |
|  | Wózek inwalidzki z wytrzymałą metalową, lakierowaną konstrukcją (wzmocniony) | TAK |  |
|  | Rama o konstrukcji podwójnego krzyżaka | TAK |  |
|  | Wózek posiadający konstrukcję modułową, w którym standardową wersję można rozbudowywać i modyfikować | TAK |  |
|  | Boczne podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odchylane i wyciągane. | TAK |  |
|  | Wyposażony w hamulce dla personelu i pacjenta | TAK |  |
|  | Koła tylne pompowane - rozmiar 24’’ | TAK |  |
|  | Koła przednie pełne | TAK |  |
|  | Możliwość wyjmowania podnóżków | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość podnóżków | TAK |  |
|  | Możliwość składania wózka | TAK |  |
|  | Tapicerka nylonowa | TAK |  |
|  | Wykonany z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości i odpornych na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Bezpieczne dopuszczalne obciążenie wózka umożliwiające przewożenie pacjentów o wadze: min. 150 kg | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska w zakresie 50 - 62cm (do wyboru przez Zamawiającego) | TAK, podać dostępne szerokości |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego szerokości wózka z min. 2 różnych mieszczących się w zakresie min. 56 do 74 cm (do wyboru przez Zamawiającego) | TAK, podać dostępne szerokości (w zależności od szerokości siedziska) |  |
|  | Głębokość użytkowa siedziska: 43-45cm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość oparcia: w zakresie 40-42cm | Tak, podać |  |
|  | Masa własna wózka do 20 kg | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i odpłatny pogwarancyjny producenta | TAK, podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych i elementów min. 5 lat od daty zakupu. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |
|  | Materiały informacyjne potwierdzające spełnienie powyższych parametrów | Tak |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia wózków spełniających wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany wózek jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

- Ww. wózki zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość szt. | Cena jedn. brutto (zł) | W tym stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tj. Cena jedn. brutto (kol. D) x Ilość ( kol. C) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Wózek inwalidzki do transportu chorego w pozycji siedzącej | 2 |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | X |  |

..............................................

/miejscowość, data/

…………………………….

Podpis Wykonawcy