## Pakiet 7 - Paski do moczu
PAKIET Nr 7 Dostawa pasków do moczu na 17 000 badań wraz z dzierżawą i serwisem fabrycznie nowego, w pełni zautomatyzowanego systemu analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu do oceny upostaciowanych elementów w moczu na 12 miesięcy
I. Odczynniki , paski i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 17000 oznaczeń
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 12 m-cy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. na 12 mies. (szt.) | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto na 12 mies. PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 mies. PLN | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Paski do moczu | 17000
II. Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości
Lp. | Nazwa odczynnika |  | Nr katalogowy | Ilość op. na 12 miesięcy | Cena 1 op. netto (zł) | Wartość netto na 12 mies. (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 mies.(zł)
[6 empty] | (kol.D x kol.E) |  | (kol.F + (kol. F x kol.G %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H
RAZEM
III. SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury - uwzględnione w ramach ceny ofertowej Wykonawcy
Lp. | Materiały serwisowe potrzebne do przeglądu |  | Nr katalogowy | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto (zł) | Wartość netto na 12 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 mies. (zł)
[6 empty] | (kol.D x kol.E) |  | (kol.F + (kol. F x kol.G %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H
RAZEM
IV. Dzierżawa systemu analizy moczu
Lp. | Dzierżawa systemu analizy moczu (Nazwa analizatora) |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 12 miesięcy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy na 12 miesięcy (zł)
[6 empty] | (kol.C x kol. D) |  | (kol.E + (kol. E x kol.F %))
A | B |  |  | C | D | E | F | G
1 |  |  |  | 12
OGÓŁEM: pkt I.- IV.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 211 )
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania w języku polskim spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
10. | Paski dedykowane i zwalidowane do użycia z w/w analizatorem
11. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
12. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 7
13. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
14. | Wykonawca winien samodzielne określić wymagane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne, materiały zuzywalne, serwisowe itp. (i ich ilości) potrzebne do wykonania wymaganej liczby badań
Wartość netto pakietu nr 7 ..................(słownie...............................................................................................)
Wartość brutto pakietu nr 7 .................(słownie..............................................................................................)
| …………………………..….……. |  |  |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał.1 Pakiet 7 - Paski do moczu
Załącznik nr 1 do pakietu nr 7 Dostawa pasków do moczu na 17000 badań wraz z dzierżawą i serwisem fabrycznie nowego, w pełni zautomatyzowanego systemu analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu do oceny upostaciowanych elementów w moczu na 12 miesięcy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów granicznych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
Wymagania graniczne systemu oceny parametrów fizykochemicznych i oceny osadu moczu
1 | W pełni automatyczny, zintegrowany system do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych, analizy ilościowej elementów upostaciowanych moczu wraz z oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu | TAK
2 | Pełna modułowość aparatów wchodzących w skład systemu – jeden wspólny podajnik (stosowanie tych samych statywów na próbki moczu) | TAK
3 | Wydajność - min. 100 próbek na godzinę. | TAK
4 | Możliwość wpisania własnych reguł zarządzających pracą podłączonych analizatorów i decydujących o konieczności wykonania dodatkowych oznaczeń | TAK
5 | Zarządzanie odczynnikami i procedurami konserwacyjnymi z wszystkich podłączonych analizatorów | TAK
6 | Integracja programów kontroli jakości z wszystkich podłączonych analizatorów | TAK
7 | możliwość ostatecznej walidacji wyników badania ogólnego moczu przed wysłaniem do LIS | TAK
8 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy – czas reakcji serwisu do 24h | TAK
9 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi na koszt wykonawcy ( obligatoryjne 2 szkolenia w pierwszym roku i po jednym szkoleniu w drugim i trzecim roku w razie potrzeby) | TAK
Wymagania graniczne dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu
10 | W pełni automatyczny analizator do półilościowych badań fizyko-chemicznych w moczu przy użyciu testów paskowych (mocz aspirowany bezpośrednio z probówki) | TAK
9 | wymagane parametry pomiarowe: pH, glukoza, białko, krew,urobilinogen, ketony, bilirubina, azotany, leukocyty, ciężar właściwy, kolor moczu, przejrzystość moczu | TAK
10 | minimalna wymagana objętość moczu – 1 ml | TAK
11 | pojemność podajnika – min 50 próbek moczu | TAK
12 | różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny | TAK
13 | kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach | TAK
14 | Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną | TAK
15 | Wydajność - min. 100 próbek na godzinę. | TAK
16 | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora. | TAK
17 | praca z podajnikiem o minimalnej pojemności – 50 próbek moczu | TAK
Wymagania graniczne dla modułu oceny osadu moczu
18 | w pełni zautomatyzowany analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w moczu | TAK
19 | metody pomiaru – cytometria przepływowa, konduktometria z ogniskowaniem hydrodynamicznym | TAK
20 | wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych w mikrolitrze (μl) moczu | TAK
21 | wymagane parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty,nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne,pasma śluzu, spermatocyty | TAK
22 | dokładny pomiar bakterii z dodatkowym wskazaniem za pomocą oflagowania Gramm (-) i Gramm (+) | TAK
23 | dokładny pomiar erytrocytów z oceną ich morfologii za pomocą oflagowania (erytrocyty dysmorficzne i izomorficzne) | TAK
24 | różnicowanie nabłonków (nerkowe, przejściowe, epitelialne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem | TAK
25 | różnicowanie wałeczków (szkliste, patologiczne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem | TAK
26 | ilościowy pomiar erytrocytów niezlizowanych | TAK
27 | Wydajność: min. 100 próbek na godzinę. | TAK
28 | minimalna wymagana objętość moczu – 2 ml (tryb podajnikowy) | TAK
29 | praca z podajnikiem o minimalnej pojemności – 50 próbek moczu | TAK
30 | kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach | TAK
31 | ilościowy pomiar zlepów leukocytarnych | TAK
32 | System wyposażony w komputer, drukarkę i min. 24 calowy monitor. | TAK
33 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK
34 | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy, | TAK
35 | Dołączona do oferty pełna instrukcja obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim, oraz metodyki | TAK
36 | Dołączona do oferty deklaracja zgodności EC (na wezwanie zamawiajacego) | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | TAK/NIE |  | Odpowiedź Wykonawcy:TAK/NIE
1 | możliwość wykonywania oznaczeń w płynach z jam ciała za pomocą odrębnego trybu pomiarowego pozwalającego na ilościowe oznaczenie takich parametrów jak: całkowita liczba komórek jądrzastych, leukocyty, erytrocyty, bakterie, nabłonki oraz różnicowanie leukocytów na MN i PMN | TAK - 20 pkt. / NIE-0pkt.
2 | Połączenie modułu fizykochemicznego i modułu osadu moczu podajnikiem przesuwającym statyw z probówkami z jednego modułu do drugiego | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania)
…………………………..….……. |  | ………………………………………………………….
/data/ |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/