## Pakiet 9 - serologia II
PAKIET Nr 9 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System będącego własnością zamawiającego wraz z dzierżawą oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 12 miesięcy - (II.)
I. | Odczynniki i materiały zużywalne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość oznaczeń / 12 m-cy | Ilość op. w stosunku do ilości oznaczeń – zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania – 12 m-cy z uwzgl. terminu ważności | Wielkość opakowania odczynnika | Cena jednostkowa netto (zł) / 1 op. | Wartość netto (zł) za 12 miesięcy | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł) za 12 miesięcy | Wpisać nr katalogowy oraz nazwę odczynników | Wymagany Termin ważności
[7 empty] | (kol.D x kol.E) |  | (kol.G+ (kol.G x kol.H %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Karta do badania w środowisku PTA-LISS. Kolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |  | C: 5000 ozn.; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: 12 m-cy
2 | Karta do bezpośredniego testu antyglobulinowego anty-IgG |  | C: 80 ozn.; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: 12 m-cy
3 | Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodków i dawców (anty A, anty B, anty D VI+ ) |  | C: 700 ozn
4 | Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodków i dawców (anty A, anty B, anty D VI- ) |  | C: 700 ozn
6 | Materiały dodatkowe niezbędne do wykonania ww. ilości oznaczeń
6a | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia do wykrywania przeciwciał w środowisku PTA-LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej - opakowania nie większe niż po 200 testów |  | C: 600 testów miesięcznie; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: 5 tygodni
6b | Końcówki do pipety |  | C: 17000 szt; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: bezterminowo
6c | Zestaw do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie wykonywanych badań potwierdzonej certyfikatem 2 x rok dostosowanej do metod mikrokolumnowych i probówkowych |  | C: 2 zestawy; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: 5 tygodni
7 | Przyrząd do bezpiecznego przebijania wężyków z krwią |  | C: 2500 sztuk; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: bezterminowo
8 | Diluent |  | C: 2500 ml
9 | Zestaw krwi kontrolnej do codziennej kontroli jakości wymaganej przepisami (stężenie przeciwciał anty D 0,05 IU/ml)
RAZEM
II. Dzierżawa urządzeń i oprogramowania pozwalających na wykonywanie badań z prowadzeniem dokumentacji
Lp. | Opis przedmiotu |  | Wpisać nr katalogowy oraz nazwę | Ilość miesięcy | Jedn. miary | Czynsz dzierżawny netto za 1 m-c | Wartość netto na 12 m-cy (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto na 12 m-cy (zł)
[7 empty] | (kol.D x kol.F) |  | (kol.G + (kol.G x kol.H %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I
1 | oprogramowanie do prowadzenia pracowni immunologii transfuzjologicznej i banku krwi z polskojęzycznym oprogramowaniem własnym i zestawem komputerowym z drukarką laserową |  | D: 12 miesiecy; E: 1 zestaw
2 | wirówka serologiczna na minimum 12 miejsc - 1 szt. inkubator z możliwością inkubacji głowicy wirówki - 1 szt. |  | D: 12 miesiecy; E: 1 zestaw
OGÓŁEM (I. + II.) | bar: C to F
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. ( Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 )
2. | Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, - należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
8. | Wszystkie produkty od jednego producenta (metody w pełni zwalidowane z posiadanym przez zamawiającego sprzętem).
9. | Dostawa produktów wg harmonogramu na dany rok
10. | Materiały i odczynniki umożliwiające pracę na zawiesinie <1% krwinek czerwonych pozwalające na eliminację płukania krwinek czerwonych
11. | Metoda oznaczeń - mikrokolumnową oparta na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym
12. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych urządzeń zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 9
13. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
14. | Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) ze wskazaniem autoryzowanego serwisu technicznego, który zapewni pełną obsługę posiadanego sprzętu
b) uprawnienia (autoryzacji) producenta dla wskazanego serwisu technicznego.
c) Wykazu dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu - podstawa - art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010.107.679) wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010.107.679)
Wartość netto pakietu nr 9 ..................(słownie...............................................................................................)
Wartość brutto pakietu nr 9 .................(słownie..............................................................................................)
|  | …………………………..….……. | (kol.D x kol.E) G: ………………………………………………………….
|  | /data/ | (kol.D x kol.E) G: /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał.1 Pakiet 9 - serologia II
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 9 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System będącego własnością zamawiającego wraz z dzierżawą oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 12 miesięcy - (II.)
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników, aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej
Lp. | Opis wymaganego parametru | Wartość graniczna Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie |  | Parametry oferowane (opisać)
A | B | C | D |  | E
I. | Odczynniki
1 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych zawierających antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami); . Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną | TAK
2 | Próba zgodności pomiędzy dawcą i biorcą – PTA LISS | TAK
3 | Metodyka oznaczeń pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych przed wykonaniem badania. Stężenie robocze krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK
4 | Odczynniki - gotowe do użycia. Do kalkulacji należy doliczyć niezbędne firmowe odczynniki i materiały zużywalne do ww. oznaczeń | TAK
5 | Termin ważności odczynników po dostawie- minimum 12 miesięcy. Krwinek firmowych – minimum 5 tygodni. | TAK
6 | Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C potwierdzona wydrukiem. Wydruk z poprzednich dostaw jako załącznik do oferty (na wezwanie zamawiającego). | TAK
7 | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem | TAK
8 | Wszystkie odczynniki od jednego producenta (z wyjątkiem nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów), tego samego co posiadany sprzęt | TAK
9 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%), a karty składały się z 6 mikrokolumn | TAK
10 | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) | TAK
11 | Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych („Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania”) oferowane produkty (odczynniki) były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowanie, tj: ID-Centrifuge 12 SII; ID-Incubator 37 SI; ID-Pipetor FP4 | TAK
12 | Wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu o możności stosowania oferowanych odczynników z tym systemem. | TAK
13 | Do oferty załączyć pozytywną opinię o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHiT w Warszawie - jednostki stanowiącej w Polsce, na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2017 poz. 1371, z późn. zm.), obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi | TAK
II. | Aparatura
1. | Oprogramowanie polskojęzyczne pozwalające na prowadzenie pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi ( wydruki wyników i księgi laboratoryjne ) zgodnie z obowiązującymi przepisami , z niezbędnym zestawem komputerowym (z programem operacyjnym) , drukarką laserową i skanerem kodów pozwalającym na bezpośrednie wprowadzenie danych z etykiet na pojemnikach z krwią do systemu. W przypadku zmiany dotychczasowego oprogramowania konieczne jest przeniesienie dotychczasowej bazy danych do nowego programu w sposób umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych i wydruk archiwalnych wyników | TAK
2. | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne | TAK
3. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze). | TAK
4. | Instrukcja obsługi aparatury i instrukcje wykonania metod w języku polskim | TAK
5. | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
| …………………………..….……. |  |  | …………………………………………….
| /data/ |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/