Znak sprawy: SPZOZ_NT.EAG.2420.1.2022

# Zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

„Dostawa i montaż klimatyzatorów typu split”

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu zwraca się z prośbą do uprawnionych wykonawców o przedstawienie oferty na dostawę i montaż klimatyzatorów typu split w następujących pomieszczeniach szpitala:

- Centralna Sterylizatornia – 1 szt. – piwnica bud. "D", ul. Sienkiewicza 3

  - klimatyzator ścienny o wydajności chłodniczej 7,4 – 8,0 kW

- Pracownia USG – 1 szt. – I piętro bud. „D”, ul. Sienkiewicza 3 – wymagany podnośnik koszowy

  - klimatyzator ścienny o wydajności chłodniczej 3,2 - 3,6 kW,

- Pracownia Badań Czynnościowych – 1 szt. – parter bud. „C”, ul. Sienkiewicza 3

  - klimatyzator ścienny o wydajności 3,2 - 3,6 kW.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 39717200-3     Urządzenia klimatyzacyjne

- 45331220-4     Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

W koszt oferty należy wliczyć dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów, łącznie z kosztem użytych do tego materiałów (wraz z odprowadzeniem skroplin i podłączeniem zasilania elektrycznego znajdującego się w pobliżu).

Wykonawca winien zapewnić min. 24 miesiące gwarancji na urządzenia i wykonane prace.

W okresie gwarancji wymagany bezpłatny serwis z częstotliwością określoną przez producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r., w wersji elektronicznej na e-mail: sekcjatechniczna@szpital-nowytomysl.pl

Sposób przygotowania oferty:

Dla każdego z klimatyzatorów Zamawiający proponuje złożenie oferty w dwóch wariantach (nieobowiązkowo), tańszym i droższym, z krótkim opisem „plusów i minusów” każdego rozwiązania, takich jak przewidywany okres użytkowania, niezawodność, dostępność i cena części zamiennych itp.

Wzór oferty – Załącznik nr 1

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Sekcja Techniczna SPZOZ

Telefon: 61 44 27 311

Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty kierując się racjonalną relacją ceny i wartości użytkowych urządzenia wg opisu oferty i doświadczeń własnych Zamawiającego związanych z eksploatacją urządzeń klimatyzacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz dokonania swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

    - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl;

    - inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz kontakt: p.lichtarowicz@szpital-nowytomysl.pl, telefon: 61/ 44 27 466;

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów typu split” Nr postępowania SPZOZ_NT.EAG.2420.1.2022 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1429 ze zm);

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  stosownie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

* Wyjaśnienie: - informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**  Wyjaśnienie: - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***  Wyjaśnienie: - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

Wzór oferty – Załącznik nr 1

Umowa – Załącznik nr 2

Nowy Tomyśl, 31.03.2022 r.

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ

w Nowym Tomyślu

/-/ Tomasz Przybylski