ZAŁĄCZNIK nr 3

Zestawienie filtrów w centralach wentylacyjnych

| Lp. | Nazwa i typ centrali | Rodzaj filtrów | Ilość filtrów w centrali | Ilość filtrów, które należy ująć w ofercie, w tym: |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | do wymiany w trakcie serwisu | zapasowe zostawione Zamawiającemu |  |
| 1. | centrala N/W VBW BS -1 (25)L – obsługująca Pracownię RTG nr ser. C 703/N/96 C 703/W/96 | G4 592x490x100 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | EU7 490x590x590 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | centrala N/W VBW BS-1(25)-L – obsługująca pomieszczenia Centralnej Sterylizatornii nr ser. C 702/N/96 | EU-3 490x590x100 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | EU7 490x590x590 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | centrala wentylacyjna VALLOX 252 ML - obsługująca Laboratorium Analityczne nr ser. Pk6 | F7 550x240x28 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | F5/M5 550x200x40 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 550x290 – 64 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 550x270 – 64 | 1 | 1 | 0 |  |
| 4. | centrala N/W VBW BS-1(25)L - obsługująca pomieszczenia przyszpitalnych poradni specjalistycznych, gabinet USG (Ip. bud.„D”) oraz pomieszczenia socjalne RTG nr ser. C 704/N/96 | EU-3 490x590x100 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | EU7 490x590x590 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | centrala N/W VTS CV-A 1-P/XH-266D/7-7/7-7 – obsługująca Zespół Porodowy i Pomieszczenia Noworodków nr ser. VS-21-R-PH/F | EU-3 610x610x50 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | EU-3 592x592x300 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | EU-7 592x592x600 | 1 | 1 | 0 |  |
| 6. | centrala wentylacyjna VTS CLIMA typ CNWV 1-P-10/4.0-10/1.5/ /HE-V,V-1-1-1+FN – obsługująca sale nr 2 i 3 Oddziału Neurologii nr ser. 503 | G3 340x390x100 | 2 | 0 | 0 | Zamawiający posiada komplet filtrów do wymiany |
|  |  | G3 300x390x100 | 2 | 0 | 0 | Zamawiający posiada komplet filtrów do wymiany |
| 7. | centrala wentylacyjna VTS CLIMA typ CNWV 1-P-10/4.0-10/1.5/ /HE-V,V-1-1-1+FN – obsługująca salę nr 1 Oddziału Neurologii nr ser. 504 | EU-3 640x390x100 | 2 | 0 | 0 | Zamawiający posiada komplet filtrów do wymiany |
| 8. | centrala wentylacyjna VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH – obsługująca salę cięć cesarskich na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym nr ser. VS-21-R-PH/F | M-5/F-5 592x287x300 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | F-7 592x287x300 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | F5 287x287x300 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | F7 287x287x300 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | F7/EU7 433x433x420 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9. | centrala nawiewna Systemair TLP 160/2100 – obsługująca Pracownię Laboratorium Bakteriologicznego nr ser. 538993 | mata filtracyjna EU3 |  |  |  |  |
| 10. | centrala wentylacyjna N/W typu BS-4(50) prod. VBW Vn=8840 m3/h, Vw=4245 m3/h – obsługująca pomieszczenia OAiIT i Bloku Operacyjnego C 19765 N/09 C 19765 W/09 | FD – 592x905x100 – 64 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | FD – 287x905x100 – 64 | 2 | 2 | 2 |  |
| 11. | centrala wentylacyjna N/W typu BS-1(50) prod. VBW Vn=2340 m3/h Vw=2130 m3/h – obsługująca Szpitalny Oddział Ratunkowy C19764 N/09 C19764 W/09 | FD – 592x490x100 – G4 | 2 | 2 | 2 |  |
| 12. | centrala N/W typ BD-1(50) prod.VBW Vn=1680 m3/h Vw=980 m3/h; nr fabr. C 21880 – obsługująca pomieszczenia I piętra budynków F i C nr ser. C 21880 | G4 592x490x100 | 2 | 0 | 0 | Zamawiający posiada komplet filtrów do wymiany |
| 13. | centrala N/W typ BD-1(50) prod.VBW Vn=1960 m3/h Vw=1610m3/h; nr fabr. C 21881 – obsługująca powierzchnie ogólne budynku F nr ser. C 21881 | G4 592x490x100 | 2 | 0 | 0 | Zamawiający posiada komplet filtrów do wymiany |
| 14. | centrala nawiewno-wywiewna NW4 VBW Engineering BD-3(50)-P Vn=3370 m3/h, Vw=2800 m3/h – obsługująca pomieszczenie pomocnicze Bloku operacyjnego C 42767/17 | EU5 592x592x360 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  | EU5 287x592x360 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  | EU9 592x575x590 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | EU9 246x575x590 | 1 | 1 | 0 |  |
| 15. | centrala nawiewno-wywiewna NW2 VBW Engineering BD-3-h(50)-L-S wraz z nawilżaczem parowym PEGO (1 szt.); Vn=3500 m3/h, Vw=3200 m3/h – obsługująca salę wybudzeń Bloku operacyjnego C 42768/17 | EU5 592x592x360 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | EU5 287x592x360 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | EU9 592x575x590 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | EU9 246x575x590 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16. | centrala nawiewno-wywiewna NW3 VBW Engineering BD-h-3BIS(50)-P-S wraz z nawilżaczami parowymi PEGO (2 szt.); Vn=4550 m3/h, Vw=3850 m3/h – obsługująca salę operacyjną ortopedyczną i pomieszczenia przygotowania pacjenta i personelu C 42769/17 | EU5 592x592x360 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | EU9 575x575x590 | 2 | 2 | 2 |  |
| 17. | centrala nawiewno-wywiewna NW1 VBW Engineering BD-MINI(50)-L Vn=700 m3/h, Vw=500 m3/h – obsługująca szatnie i śluzy Bloku operacyjnego C 42770/17 | EU5 535x385x360 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  | EU9 515x365x590 | 1 | 1 | 0 |  |
| 18. | centrala nawiewno-wywiewna NW5 VBW Engineering BD-4(50)-P Vn=5500 m3/h, Vw=4750 m3/h – obsługująca Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w budynku E C 42771/17 | EU5 592x592x360 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  | EU5 287x592x360 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  | EU5 879x287x360 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  | EU9 592x575x590 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | EU9 246x575x590 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | EU9 592x246x590 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | EU9 246x246x590 | 1 | 1 | 0 |  |